内江校区教学楼、4号公寓厕所改造

采购编号：TJX-2019005

招

标

文

件

采   购   人: 四川铁道职业学院

（内江铁路机械学校）

四川·内江

2019年8月

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	2

第三章  投标文件格式	8

第四章  招标项目技术、商务及其他要求	14

第五章  评标办法	20

第六章  合同主要条款	22

# 第一章  投标邀请

四川铁道职业学院（内江铁路机械学校）就 内江校区教学楼、4号公寓厕所改造项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号： TJX-2019005

二、招标项目：  内江校区教学楼、4号公寓厕所改造 项目

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：

详见第四章

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

六、投标截止时间和开标时间：2019年8月8日9：00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，并签到（签到地点：内江市甜城大道248号），若不签到的投标文件将被拒收，投标人自行承担一切后果。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

七、递交投标文件及开标地点：内江市甜城大道248号。

八、联系方式

采购人：  四川铁道职业学院（内江铁路机械学校）

地   址： 内江市甜城大道248号

联 系 人：  陈老师  吴老师

联系电话：028-68939877

0832-8316455

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：四川铁道职业学院（内江铁路机械学校） 地 址：内江市甜城大道248号 联 系 人：陈老师 吴老师 联系电话：0832-8316455 |
| 2 | 项目名称 | 内江校区教学楼、4号公寓厕所改造 |
| 3 | 招标编号 | TJX-2019005 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 预算金额 | 17.5万元（内江铁路机械学校） 12.6万元（四川铁道职业学院） |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止之日起30天 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一套，用于唱标的“投标报价表”一份。 |
| 11 | 装订要求 | 正本装订，不得有活页 |
| 12 | 投标文件、投标报价表的包装和密封 | 投标文件、“投标报价表”分别单独包装和密封，同时递交采购人。 |
| 13 | 投标文件递交 | a.时间和地点详见 “投标邀请”; b.采购人在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人代表人执有效身份证参加。 c.其他要求详见第二章“投标文件”第11条“投标文件的递交”。 |
| 14 | 开标时间、地点 | 时间：2019年8月8日9:00（北京时间） 地点：内江市甜城大道248号 |

## 二、招标文件

### 1．招标文件的构成

1.1本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、商务及其他要求；

（五）评标办法；

（六）合同主要条款；

1.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 2. 招标文件的澄清和修改

2.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2要求对招标文件进行澄清的投标人，均应通知招标人，招标人应对招标文件进行澄清。

## 三、投标文件

### 3．投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

### 4. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 5. 知识产权

5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

### 6．投标文件的组成。投标文件包括：

（1） 投标函

- 法定代表人授权书

- 投标报价表

- 分项报价明细表

- 商务应答表

- 投标人近三年类似项目业绩一览表

### 7.投标文件的说明。

7.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写“投标报价表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

7.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表。

7.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）法定代表人和授权代表人身份证复印件；

（4）证明投标人业绩的有关材料；

（5）商务应答表。

### 8．投标文件格式

8.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

8.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 9．投标有效期

投标有效期为开标后 30天。

### 10. 投标文件的密封和标注

10.1 投标人应在投标文件正本、及“投标报价表”封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

10.2  所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

10.3 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 11．投标文件的递交

11.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

11.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 12．投标文件的修改和撤回

12.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

12.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

12.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

12.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

四、开标、评标和中标

13．开标

13.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

13.2 开标时，采购人邀请学校纪检监察室派人对开标及评标全过程进行现场监督。

13.3投标文件中有关明细表内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。

### 14．评标

评标采用综合评标法（参见第五章）

### 15．中标通知书

15.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

15.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

五、签订及履行合同和验收

## 16. 签订合同

16.1中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人有权取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

16.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

16.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.4 中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同原件（三份）送采购人。

## 17. 履行合同

17.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》争议解决条款的有关规定进行处理。

## 18. 验收

中标人与采购人按照招标项目技术、商务及其他要求（参见第四章）进行验收，采购人也可依据合同自行组织验收。

## 六、投标纪律要求

## 19. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、采购小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

七、质疑

## 20.质疑。在招标投标过程中，如有任何质疑，可向四川铁道职业学院纪检监察室询问，联系电话：028-68939874。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购人名称）：

我方全面研究了 “                  ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权          （姓名、职务）代表我方                  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为

人民币            元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效  工作日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件正本壹份。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方同意本次招标的投标有效期为      。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                （被授权人姓名、职务）为我方 “                ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、投标报价表

投标人名称：                       招标编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | （大写）人民币 （小写）￥： |
| 供货周期 |  |
| 备 注 |  |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 四、分项报价明细表

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。如产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 六、投标人近三年类似项目业绩一览表

招标编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人以上业绩需提供有关书面证明材料（中标通知/合同复印件，原件备查，规格型号、数量、价格等具体内容不能遮盖，否则投标无效）。如要求描述“完成项目质量”，则需提供合同验收合格或用户单位书面证明，表不够可另附。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 招标项目技术、商务及其他要求

- 一、项目内容及要求

| 项目名称 | 内江校区教学楼、4号公寓厕所改造 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 内江校区教学楼、4号公寓厕所改造 |
| 招标要求 | 内江校区教学楼、4号公寓厕所改造主要内容： 有意向的投标单位可到内江铁路机械学校实地查看测量。 一、蹲位改造 - 教学楼4层，每层男女厕所各一，女厕所现有水槽式蹲位16个，男厕所蹲位12个。改造后男厕所每层为5个蹲位，共计20个，女厕所蹲位20个，教学楼共改为自带沉水管的蹲位40个蹲位；4号公寓5层，每层男厕所2个，水槽式蹲位6个，全部改为自带沉水管的蹲便器共计30个。蹲位采用水箱冲水，每个水箱进水处设置过阀。 - 蹲位原装饰瓷砖撤除；蹲位地面、墙面做卷材防水、墙面防水高度1.8M，确保无渗漏。 - 整个地和墙面重新做瓷砖装饰。 - 每个蹲位之间安装隔离防水抗倍特板门。 - 小便池改造 - 1.拆除原教学楼4个和4号楼10个小便槽沟，改用50个独立小便器。 - 2.地面、墙面做卷材防水、墙面防水高度1.8M，确保无渗漏。 - 3.整个地和墙面重新做瓷砖装饰。 - 4.小便池之间安装防水抗倍特板隔离板。 - 给排水 - PPR25管道约400m，PVCΦ160管道约120m，PVCΦ110管道约320m，PVCΦ75管道约360m，PVCΦ50约75m - 所有给水管采用PPR管N25暗装。 - 小便器给水控制采用每个小便器独立感应控制。 - 蹲位下方排污水主管坡度等于3‰，确保排污通畅。 - 教学楼、4号楼一楼均采用独立排水。 - 四：门窗 - 1.拆除教学楼8个卫生间窗，更换为原尺寸铝合金窗。每个窗上面安装两个大功率排风扇，保证通风良好，所有排风扇控制采用统一集中时间控制开断。窗加装防蚊纱窗。 - 2.拆除教学楼卫生间8个门，更换为原尺寸的木门，材质、颜色保持与原木门一致。 - 五：顶部及其它 - 1.教学楼厕所顶部塑钢扣板吊顶。 - 2.教学楼重新修建8个拖帕清洗池。 - 3.4号楼卫生间顶部做仿瓷（部分踢打、防水） - 4.施工完成后负责清理建渣，场地卫生清洁。 |
| 验收内容 及标准 | - 所有蹲便器、给排水管、小便器等及配件材料均提供产品合格证及相关质量检测报告。 - 蹲位验收 - 蹲便器验收 - 产品边缘应平整﹑线条流畅、无缺损。 - 所有孔眼应光滑、畅通，不允许有釉缕、毛刺、缺损。 - 商标应具有永久性标志，字迹清晰，不允许有断字和歪斜现象，商标周围50mm内不允许有其它缺陷，商标位置应符合图纸要求. - 隐蔽面应整洁，不允许有粉尘、泥粒、粘连、凹凸，涂氧化铝应均匀、整齐，所有裂纹必须修补，修补痕迹应符合3.3标准要求。 - 所有包装成品必须擦洗干净，主体内不允许有墨水痕迹﹑灰尘﹑落脏、污水、污物。 - 所有便器类产品经打磨处理后应光滑、平整、无缺损，符合以下标准要求。 - A、B面不允许修补，管道裂穿不允许修补，裂纹裂透坯体的1/2、长度大于150mm的不允许修补，C、D面在不影响强度、外观和适用的情况下可以修补，经修补后修补位置应结合牢固，修补痕平整、光滑、无色差。 - 2.每个大便蹲位尺寸为1.00～1.20m×0.85m～1.20m。 - 3.蹲位不应暴露于厕所外视线内，蹲位之间应有隔板，隔板高度自台面算起，应不低于0.9m。 - 4.蹲位给水、排水顺畅，不外泄。 - 给排水验收 - 管道连接可靠，无渗漏 - 管道安装坡度应为3‰ - 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2／3，通球率必须达到100％。 - 小便槽验收 - 产品边缘应平整﹑线条流畅、无缺损。 - 所有孔眼应光滑、畅通，不允许有釉缕、毛刺、缺损。 - 商标应具有永久性标志，字迹清晰，不允许有断字和歪斜现象，商标周围50mm内不允许有其它缺陷，商标位置应符合图纸要求。 - 小便池安装横平竖直。给水管与排水管试水无泄漏。 - 安装高度符合要求。 - 门窗验收 - 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金六窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 - 金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 - 金属门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密、无倒翘。 - 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求 - 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。 - 铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。 - 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，不得脱槽。 - 有排水孔的金属门窗，排水孔应畅通。 - 排风扇安装牢固可靠。 |

- 二、工程量清单：

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表1：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 地面砖拆除 | 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类 | m2 | 217.48 |  |  |  |
| 2 | 011605002002 | 墙面砖拆除 | 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类 | m2 | 754.47 |  |  |  |
| 3 | 010805007016* | 抗倍特板门 |  | m2 | 204.48 |  |  |  |
| 4 | 010801006009 | 闭门器及配件 |  | 副 | 70 |  |  |  |
| 5 | 010903001010 | 卷材防水 | 1.防水层做法：地面全做，墙面至1.8m高处 2.材料：聚乙烯丙纶复合卷材 | m2 | 1248 |  |  |  |
| 6 | 011203001007 | 抹灰 | 1.基层类型、部位 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 1248 |  |  |  |
| 7 | 011206002004 | 墙面贴砖 | 内墙砖300×600 | m2 | 583.20 |  |  |  |
| 8 | 011108003005 | 地面贴砖 | 地砖300×300 | m2 | 248.10 |  |  |  |
| 9 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 50 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表2：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 蹲便器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 组 | 70 |  |  |  |
| 2 | 031001006003 | 给水管 | 1.材质、规格：DN25 2.连接形式：热熔 | m | 400 |  |  |  |
| 3 |  | 给水管辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 进水角阀 | 铜芯角阀 | 个 | 70 |  |  |  |
| 5 |  | 高压管 | 500mm | 个 | 70 |  |  |  |
| 6 | 031001006007 | 排水管φ50 | 1.材质、规格 ：PVC5O管 2.连接形式 ：粘接 | m | 75 |  |  |  |
| 7 | 031001006008 | 排水管φ75 | 1.材质、规格 ：PVC75管 2.连接形式 ：粘接 | m | 360 |  |  |  |
| 8 |  | 排水管φ110 | 1.材质、规格 ：PVC11O管 2.连接形式 ：粘接 | m | 320 |  |  |  |
| 9 |  | 排水管φ160 | 1.材质、规格 ：PVC160管 2.连接形式 ：粘接 | m | 120 |  |  |  |
| 10 |  | 排水管辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小便池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小便器 |  | 组 | 50 |  |  |  |
| 2 | 031004014009 | 水龙头DN20 | 水龙头 DN20 | 个（组） | 8 |  |  |  |
| 3 |  | 截止阀 | DN25 | 个 | 18 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 门 | 门安装 | 付 | 8 |  |  |  |
| 2 |  | 窗 | 窗、纱窗、排风扇安装 | 付 | 8 |  |  |  |
| 3 |  | 排风扇 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 4 |  | 教学楼厕所顶部扣板拆除 |  | M2 | 136 |  |  |  |
| 5 |  | 教学楼厕所顶部塑钢扣板吊顶 |  | M2 | 136 |  |  |  |
| 6 |  | 4号楼顶部蹲便槽拆除 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 7 |  | 4号楼卫生间顶部做仿瓷 | （部分踢打、防水） | M2 | 319.2 |  |  |  |
| 8 |  | 电源线 | BVR2.5MM2 | M | 800 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  评标办法

一、评标办法

本次评标采用综合评标法。

二、评分标准

详细评分标准如下表：

| 序号 | 评价项目 |  | 评分内容及满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司材料完整性（10分） |  | 1.公司营业执照2分 2.独立法人证明2分 3.企业资质等级证书2分 4.企业法定代表人身份证明及其身份证或法定代表人委托授权书及被委托人的身份证2分 5.相关行业安全生产许可证2分 |
| 2 | 投标方案、报价（40分） |  | 1.评标基准价计算方法：采用有效报价（经初步评审合格的投标文件的最低总报价为评标基准价。） 投标人报价得分＝（评标基准价/投标人总报价）*40 2.小微企业、监狱企业给予6%报价折扣。 （投标人提供小微企业或监狱企业申明函） |
| 3 | 招标文件的响应性 (5分) |  | 符合招标文件要求没有负偏离得5分，技术指标和配置要求有负偏离的，一项扣1分。 |
| 4 | 施工 组织 设计 （25分） | 施工方案或主要施工技术 （15分） | 科学合理，得15-10分 |
|  |  |  | 比较合理可行，得9-1分 |
|  |  |  | 不合理，得0分 |
|  |  | 文明施工及安全生产保证措施 （5分） | 科学合理，5分 |
|  |  |  | 比较合理可行，得4-2分 |
|  |  |  | 欠合理，得1分 |
|  |  |  | 不合理，得0分 |
|  |  | 拟投入项目管理人员证件及特殊工种证件 （5分） | 1.拟投入项目管理人员相关从业资格证书（3分） 2.特殊工程资格证书（2分） |
| 5 | 投标 人业绩 （8分） | 近三年竣工工程业绩情况（8分） | 1.业绩优异，得8-7分； 2.业绩较好，得6-4分； 3.业绩一般，得3-1分； 4.无业绩，得0分。 |
| 6 | 工期（3分） |  | 投标工期超过30天，得0分 |
|  |  |  | 达到招标文件要求的，得3分 |
| 7 | 响应文件规范性、完整性（2分） |  | 根据招标文件制作规范，有页码，完全响应磋商文件的得2分；有细微偏差、错别字每一小项扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |
| 8 | 售后服务（7分） |  | 根据投标人承诺的质量保证范围，售后服务，维修响应时间，质保时间等进行综合分析比较评分，完全满足并由于采购人要求得分，满足采购人要求得7分，部分满足采购人要求得3分，完全不满足则不得分。 |

三、 投标文件的澄清

为了便于评标小组更加全面有效的对所有投标人的投标文件进行审查、评估和比较，评标小组在评标的过程中随时有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有效书面澄清文件将被理解为其投标文件的一部分，但任何澄清均不得改变投标人的实质内容，否则在评标中不予考虑。

# 合同主要条款

（供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及XX采购人             采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括产品设计、人工、制造、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的产品，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起    日内送交产品成品给甲方确认。

4、产品制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

5、产品验收后由于甲方使用不当造成的问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 产品在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标（参见第四章“招标项目技术、商务及其他要求”）进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方做现场记录，此现场记录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、产品安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供产品的清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起，接到乙方通知和票据凭证资料后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后的  日内，向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系人员培训、维护维修等售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价＿%的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付合同总价＿%/天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，据实赔偿给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不合格的，须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视为乙方不能交付货物，乙方应按合同总价的＿%向甲方支付违约金。

（2）乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付合同总价的   %/天的违约金；逾期交货超过＿天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的  %向甲方偿付违约金，并全额退还甲方已付货款及利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的  %向甲方偿付违约金。

（4）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，据实赔偿给甲方。

## 八、争议解决办法

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向合同签订地法院起诉。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲、乙方各三份。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日