工程测量实训设备采购

采购编号：TZY-2020002

招

标

文

件

采   购   人: 四川铁道职业学院

四川·成都

2020年5月

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	9

第四章  招标项目技术、商务及其他要求	16

第五章  评标办法	28

第六章  合同主要条款	30

# 第一章  投标邀请

四川铁道职业学院就工程测量实训设备采购项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：TZY-2020002

二、招标项目：工程测量实训设备采购项目

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：

详见第四章

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条要求，且满足以下条件：

1、投标人应为在中华人民共和国境内注册取得营业执照和税务登记证的独立法人；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；企业法人营业执照已通过本年度年审；且所投产品在其经营范围内。

2、投标人不是制造商的，应提供制造商针对本项目的授权。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以递交文件截止当日查询结果为准）。

4、投标人应遵守有关的国家法律、法令、条例和有关招标制度。一旦参加投标，则应承担相关法律责任。

六、投标截止时间和开标时间：2020年6月3日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，并签到（签到地点：四川成都郫县安德镇彭温路399号），若不签到的投标文件将被拒收，投标人自行承担一切后果。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

特别说明：因疫情期间，为保证安全，请前来投标的商家戴好口罩，准备健康二维码，服从学校管理，做好个人防护。

七、递交投标文件及开标地点：四川成都郫县安德镇彭温路399号。

八、联系方式

采购人：四川铁道职业学院

地址：四川成都郫县安德镇彭温路399号

联系人：陈老师   代老师

联系电话：028-68939877

028-68939928

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 |  | 说明和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 名称：四川铁道职业学院 地 址：四川成都郫县安德镇彭温路399号 联 系 人：陈老师 联系电话：028-68939877 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 工程测量实训设备采购 |  |
| 3 | 招标编号 |  | TZY-2020002 |  |
| 4 | 资金来源 |  | 财政资金 |  |
| 5 | 预算金额 |  | 20.45万元 |  |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 |  | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |  |
| 7 |  | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 8 |  | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 9 |  | 投标有效期 |  | 投标截止之日起30天 |
| 10 |  | 投标文件份数 |  | 正本一套，用于唱标的“投标报价表”一份。 |
| 11 |  | 装订要求 |  | 正本装订，不得有活页。 |
| 12 |  | 投标文件、投标报价表的包装和密封 |  | 投标文件、“投标报价表”分别包装和密封，同时递交采购人。 |
| 13 |  | 投标文件递交 |  | a.时间和地点详见 “投标邀请”; b.采购人在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人代表人执有效身份证参加。 c.其他要求详见第二章“投标文件”第11条“投标文件的递交”。 |
| 14 |  | 开标时间、地点 |  | 时间：2020年6月3日10：00（北京时间） 地点：四川成都郫县安德镇彭温路399号 |

## 二、招标文件

### 1．招标文件的构成

1.1本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、商务及其他要求；

（五）评标办法；

（六）合同主要条款；

1.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 2. 招标文件的澄清和修改

2.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2要求对招标文件进行澄清的投标人，均应通知招标人，招标人应对招标文件进行澄清。

## 三、投标文件

### 3．投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

### 4. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 5. 知识产权

5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

### 6．投标文件的组成。

### 投标文件包括：

（1） 投标函

- 法定代表人授权书

- 投标报价表

- 分项报价明细表

- 商务应答表

- 投标人近三年类似项目业绩一览表

- 投标人认为有必要补充说明的相关信息

### 7.投标文件的说明。

7.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写“投标报价表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

7.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表。

7.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）法定代表人和授权代表人身份证复印件；

（4）证明投标人业绩的有关材料；

（5）商务应答表。

### 8．投标文件格式

8.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

8.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 9．投标有效期

投标有效期为开标后 30天。

### 10. 投标文件的密封和标注

10.1 投标人应在投标文件正本封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

10.2 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

10.3 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 11．投标文件的递交

11.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

11.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 12．投标文件的修改和撤回

12.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

12.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

12.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

12.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

四、开标、评标和中标

13．开标

13.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

13.2 开标时，采购人邀请学校纪检监察室派人对开标及评标全过程进行现场监督。

13.3投标文件中有关明细表内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。

### 14．评标

评标采用综合评标法（参见第五章）

### 15．中标通知书

15.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

15.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

五、签订及履行合同和验收

## 16. 签订合同

16.1中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人有权取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

16.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

16.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.4 中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同原件（三份）送采购人。

## 17. 履行合同

17.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》争议解决条款的有关规定进行处理。

## 18. 验收

中标人与采购人按照招标项目技术、商务及其他要求（参见第四章）进行验收，采购人也可依据合同自行组织验收。

## 六、投标纪律要求

## 19. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、采购小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

七、质疑

## 20.质疑。

在招标投标过程中，如有任何质疑，可向四川铁道职业学院纪检监察室询问，联系电话：028-68939874。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购人名称）：

我方全面研究了 “”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为

人民币元（大写：）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效  工作日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件正本壹份。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方同意本次招标的投标有效期为 。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “ ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、投标报价表

投标人名称：  招标编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | （大写）人民币 （小写）￥： |
| 供货周期 |  |
| 备 注 |  |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：年月日

## 四、分项报价明细表

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。如产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 六、投标人近三年类似项目业绩一览表

招标编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人以上业绩需提供有关书面证明材料（中标通知/合同复印件，原件备查，规格型号、数量、价格等具体内容不能遮盖，否则投标无效）。如要求描述“完成项目质量”，则需提供合同验收合格或用户单位书面证明，表不够可另附。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 七、投标人认为有必要补充说明的相关信息

# 第四章  招标项目技术、商务及其他要求

| 项目名称 | 工程测量实训设备采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细技术参数 （包括：规格、型号、数量、技术要求和售后服务要求等） | 名称 | 规格 型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
|  | 全站仪 | 精度2″ | 1．望远镜：正像，镜筒长度154mm，放大倍率30倍； ※2．显示类型：采用高亮全彩显示屏，显示清晰，强光下显示无盲区，按键舒适轻松，增加按键照明，方便用户夜间、隧道中使用； 3．距离测量：单棱镜测距5.0km，免棱镜测距800m， ※4．测距速度：精测0.3秒，跟踪0.2秒. 5．温度气压传感器无需输入参数，自动改正， ※6．激光指示，激光指向功能，更方便寻找目标。 ※7．测距精度：有棱镜2+2ppm，无棱镜：3+2ppm，数字显示最小0.1mm； ※8．测角：测角精度2″，绝对编码式测角，最小读数：0.1″、1″、5″可选； 9．补偿器：光电式双轴补偿，补偿范围：±4′，补偿精度：1″。 10．人性化设置：指标差、2C软件自动校正， 11．防水防尘等级IP55； ※12．云全站多功能计算软件；为用户提供平差、坐标正反算、隧道测设、cass、工程精灵、测图精灵等测绘软件及计算服务。还有指南针、天气预报等系列软件。 ※13. 专业为全国职业院校技能大赛测绘项目的软件。 ※14．存储：双内存模式，“黑匣子”式的独立硬盘，备份存储测量成果，保证数据的安全性，即使内存中的测量数据被删除，也可以通过备份硬盘进行恢复。增加备份内存100M（可以根据需要无限扩大），提供5个备份空间，每个空间20M，每次关机都会有是否备份的选择，选择是以后，进行数据备份。 ※15.需是全国高等职业院校技能大赛测绘项目指定产品并提供相关文件,产品需提供针对本项目的专项授权。 ※机内程序与按照全国职业院校技能大赛要求完全一致 | 套 | 3 |
|  | 全站仪 | 精度1″ | 测量距离可达 单棱镜 5.0km 免棱镜 1000m 测量时间 精测0.3秒、跟踪0.1秒 精度 有棱镜：±（1mm+1×10-6×D)免棱镜：±（3mm+2×10-6×D) 数字显示大：99999999.9999 小：0.1mm 角度测量 测角方式 绝对编码测角技术 码盘直径 79mm 读数 0.1″/1″可选 精度 1″ 探测方式 水平盘：四路探测 竖直盘：四路探测 望远镜 成像 正像 镜筒长度 154mm 物镜有效孔径 有效孔径：48mm 放大倍率 30× 视场角 1°30′ 分辨率 3″ 对焦距离可达 1.2m 系统综合参数 补偿器 双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′，分辨率：1″) 气象修正 温度气压传感器自动改正 棱镜常数修正 输入参数自动改正 水准器 管水准器 30″/2mm 圆水准器 8′/2mm 光学对中器 成像 正像 放大倍率 3× 调焦范围 0.5m~∞ 视场角 5° 激光对中器 对中精度 1.5m处1.5mm 激光点直径 1.5m处2.5mm 亮度 具有调整亮度功能 操作系统 类型 Windows CE 6.0中文操作系统 CPU Intel PXA310处理器，主频可达806MHZ 内存 128MB DDR,512MB NANDFLASH 数据通讯及传输 WIFI 支持FTP USB 多模式USB功能：OTG功能、同步传输、映射存储 SD卡 支持外扩32G 部分显示 屏幕类型 640×480点阵高清高亮触摸屏，阳光下清晰可见。 屏幕尺寸 3.5英寸彩色。 机载电池 电源 可充电锂电池，3100mAH 电压 直流7.2V 连续工作时间 6小时 尺寸及重量 尺寸 196mm×192mm×360mm 重量 6.2Kg 软件平台 可加载全系列精灵软件（隧道测设、测图精灵、工程精灵、控制精灵、房产精灵、公路精灵、管线精灵、SurvCE） ※良好天气：阴天、微风、无雾、能见度约40km | 套 | 1 |
|  | RTK |  | 1、220通道 BDS B1、B2、B3 GPS L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 GLONASS L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 SBAS L1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星） Galileo GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN（星站差分） 2、GNSS特性 定位输出频率 1Hz～50Hz 初初始化时间 小于10秒 始化可靠性 ＞99.99% 全星座接收技术，能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 高可靠的载波跟踪技术，大大提高了载波精度，为用户提供高质量的原始观测数据 智能动态灵敏度定位技术，适应各种环境的变换，适应更加恶劣、更远距离的定位环境 高精度定位处理引擎 ※3、定位精度：码差分GNSS定位 水平：0.25m+1ppmRMS 垂直：0.50m+1ppmRMS SBAS差分定位精度：典型＜5m 3DRMS 静态GNSS测量 ±（2.5mm+0.5mm/km×d）（d为被测点间距离，km） 实时动态测量±（10mm+1mm/km×d)（d为被测点间距离，km） 4、材质，镁合金+ABS，重量小于1KG ※5、内置收发—体电台0.5W/2W，外置发射电台5W/25W 6、手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对 7、支持WIFI和USB模式访问接收机内置Web管理页面，监控主机状态、自由配置主机等 8、通讯： 蜂窝移动：基于Linux平台的智能PPP拨号技术，自动实时拨号、工作过程中持续在线 内置WCDMA3.5G网络通讯模块，兼容GPRS/EDGE； 可定制CDMA2000/EVDO 3G模块和TDD-LTE、FDD-LTE 4G通信模块 兼容各种CORS系统接入 蓝牙： BLEBluetooth 4.0蓝牙标准，支持Android、IOS系统手机连接 Bluetooth 2.1 + EDR标准 NFC无线通讯：采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块） 外部通讯：可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块，自由切换，适应各种工作环境； 支持外接无线上网卡 9、WIFI：具有WIFI热点功能，任何智能终端均可接入接收机，对接收机功能进行丰富的个性化定制； 工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WIFI进行数据传输，接收机可接入WIFI，通过WIFI进行差分数据播发或接收 10、数据存储：6G以上内置固态存储器，自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)，支持外接USB 存储器进行数据存储，丰富的采样间隔，最高支持50Hz的原始观测数据采集 ※11、内置倾斜补偿器，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 内置感应器，手簿软件可显示电子气泡，实时检查对中杆整平情况 12、人性化语音提示：智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示； 默认支持中文、英语等； 支持语音自定义 13、防水防尘IP67, 3m抗跌落, 工作温度：-45℃~60℃,存储温度：-55℃~80℃ ※14、云数据服务平台 强大的云服务管理平台，远程管理、在线升级、在线注册等。 数据服实现无忧备份、实时共享。 15、通讯协议： TrimTalk450S,TrimMark3, PCC EOT, SOUTH ※16、倾斜测量 内置倾斜补偿器，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 17、电子气泡 内置感应器，手簿软件可显示电子气泡，实时检查对中杆整平情况 18、温度传感器 内置多个温度传感器，采用智能变频温控技术，实时监控与调节主机温度 | 套 | 1+1 |
|  | 电子水准仪 | 每公里往返误差0.3mm | - 高程测量精度（每公里往返测标准差） 电子读数：0.3mm 光学读数：2.0mm - 距离测量精度 电子读数：D≤10m，10mm； D＞10m，D*0.001 - 测程：电子读数1.8-110m - 最小显示 高差 0.01mm/0.1mm/1mm 距离0.01m - 测量时间：小于3秒 - 望远镜 放大倍率32X 分辨率3″ 视场角1°20′ 视距乘常数100 视距加常数0 - 补偿器 磁阻尼摆式补偿器 补偿范围≥10′ 补偿精度0.20″/1′ - 数据存储 内存：128MBit， 150000个点 点号：递增/自定义 接口：RS-232 蓝牙 外部存储：U盘 - 圆水准器灵敏度 8′/2mm - 显示器：3.0英寸LCD彩色触摸屏 - 工作温度：-20℃-+50℃ - 重量：3.1kg - IP65防尘防水 14、3400mAh锂电池 15、机内测量程序须和全国职业院校高速铁路精测精调技能竞赛一致。 | 套 | 1 |
|  | 电子水准仪 | 每公里往返误差0.7mm | 精度 ※电子读数（每公里往返测标准差） 0.7mm 距离测量精度 1cm(≤10m时)，0.1%×D（10m<D) 电子读数系统 最大测程 105m 最小测程 1.8m 测量时间 一般3S 最小环境光照强度 20Lux 显 示 高程最小显示 0.01mm/0.1mm（可切换） 距离最小显示 1mm/1cm ※显示屏 160×64点阵LCD(带背光) 水平度盘 刻度值 1°/1gon 放大倍数 32× 有效孔径 45mm 望远镜 分辨率 3" 视场角 1°30' 最短视距 1.5m ※机内程序与按照全国职业院校技能大赛要求完全一致 | 套 | 1 |
|  | 电子经纬仪 |  | 1.测角精度：2″ 2.最小角度显示：1″ 3.绝对编码测角， 4.测角探测方式：水平及垂直度盘对径探测 ※5.补偿器：单轴补偿；补偿范围：±3′；精度：±3″ 6.显示器类型：LCD，双行，线段式 ※7.键盘：双面全数字键盘 8.接口：RS232C接口 9.标配可充电镍氢电池，一个干电池盒，可工作8小时 | 套 | 5 |
|  | 1项目技术、服务要求 （1）供货渠道：所有产品均由投标人提供其产品品质和一切售后服务保障。 （2）交付方式：交付使用首次开展工作，供方派工程师现场操作培训。 （3）免费质保期限至少须为壹年，投标人提供垂直服务。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。 （4）为设备提供终身维修服务或升级技术支持。 （5）响应时间：接到故障通知后2小时内答复，48小时内到达现场。 （6）提供完整的培训计划，为采购人培训2至3名维护、操作人员，直至能独立操作维护设备。 （7）在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证采购人更换零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。 2商务要求 交付时间和交付地点 1）交付时间：合同签订后30日内（完成全部交货、整体安装调试及操作保养培训，验收合格并交付使用）。 2）交付地点：四川铁道职业学院 |  |  |  |  |
| 验收内容及标准 | 验收内容： 所有设备、材料是否是全新并符合指定技术要求、数量、型号。 所有设备配件是否齐全，并含有产品合格证等应有质量证明材料。 验收标准： （1）所有设备、材料必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。 （2）供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤，配件不齐），必须以使用方能接受的方式加以解决。 （3）严格按照学院要求组织验收，符合国家和行业标准规定的验收标准。 |  |  |  |  |

# 第五章  评标办法

一、评标办法

本次评标采用综合评标法。

二、评分办法说明

对各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，设备招标主要考评因素包括综合商务部分（40%）、投标报价（30%）和技术性能（30%）三个方面，各投标人三方面的所有评价指标的得分之和就是该投标人的综合得分。

详细评分标准如下表：

| 项目 | 评审因素 | 分值 | 细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评议（总分30分） |  | 30分 | 通过资格性审查和符合性审查的有效报价，进入价格评议环节，本项目价格评议采用取低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 （精确到两位小数位，两位后实行四舍五入） |
| 技术性能部分（总分30分） | 技术参数 | 30分 | 磋商文件第四章第二条《详细技术参数》中标注“※”号的条款为实质性要求条款，任意一项不满足扣5分，超过两项不满足，其技术部分得0分；非※号条款任意一项不满足扣3分，扣完为止。 |
| 商务部分（总分40分） | 企业资质 | 3分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理认证证书，每提供一项得1分，满分3分。（须提供证书复印件加盖鲜章，原件备查） |
|  | 企业资信 | 6分 | 供应商须提供银行资信证明，AAA级得6分，AA级得4分，A级得2分，未提供不得分。 |
|  | 售后服务 | 3分 | 供应商有健全的售后服务体系，得3分； （须提供相关复印件加盖鲜章，原件备查） |
|  |  | 14分 | 供应商为本项目提供完整、合理的售后服务方案，能充分保证项目交货期和质量，评委根据详实的实施项目组织、管理方案、项目实施体制、项目进度及保障、及验收方案等，综合评分，优得12-14分，良得6-11分，较差或未提供得0-5分； |
|  |  | 3分 | 承诺质保期每增加一年，加1分，本项最高得3分。 （须提供承诺函） |
|  | 类似业绩 | 8分 | 供应商近四年承担过类似业绩，每提供一个得2分，最高得8分。（须提供合同或中标通知书复印件加盖鲜章，原件备查） |
|  | 资料完整性 | 3分 | 竞争性磋商响应文件内容完整、清晰，并有详细目录，目录与有关材料装订顺序对应清晰，查阅方便。优得3分，良得1-2分，较差或未按竞争性磋商文件要求编制不得分。 |

# 第六章  合同主要条款

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及XX采购人采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括产品设计、人工、制造、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的产品，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交产品成品给甲方确认。

4、产品制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

5、产品验收后由于甲方使用不当造成的问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 产品在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标（参见第四章“招标项目技术、商务及其他要求”）进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方做现场记录，此现场记录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、产品安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供产品的清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起，接到乙方通知和票据凭证资料后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后的日内，向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系人员培训、维护维修等售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价＿%的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付合同总价＿%/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，据实赔偿给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不合格的，须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视为乙方不能交付货物，乙方应按合同总价的＿%向甲方支付违约金。

（2）乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付合同总价的   %/天的违约金；逾期交货超过＿天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的  %向甲方偿付违约金，并全额退还甲方已付货款及利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的  %向甲方偿付违约金。

（4）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，据实赔偿给甲方。

## 八、争议解决办法

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向合同签订地法院起诉。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲、乙方各三份。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日