内江校区化粪池清理询价文件

一、询价邀请函

四川铁道职业学院 就 内江校区化粪池清理进行询价。邀请具有相应资质和相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货品或服务。

（一）采购项目要求如下：

（二）项目编号：TZY-XJ-2021011

（三）项目内容：见《询价项目要求明细表》

（四）供应商须知：

1.询价响应文件递交截止时间：  2021 年  8 月  13  日   17:00   （北京时间），逾期或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

递交形式：询价响应文件电子扫描件（加盖公章）

电子邮箱：253204859@qq.com

2.产品报价：服务商报价为唯一报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括项目名称、价格、运输、后续服务、税金等所有费用。

3.货品要求：详见询价项目要求明细表。

4.安装地点和时间：四川铁道职业学院内江校区（内江市市中区甜城大道300号四川铁道职业学院内江校区）；安装时间以合同内约定时间为准。

5.货品验收：由采购方组织验收。

6.付款方式：验收合格后，收到发票15个工作日内一次性转账付清。

7.询价响应文件包括：

①承诺书；②询价报价表；③公司相关资质证明材料（营业执照、税务登记证、法定代表人或经营者授权书、公司代表人身份证及相应开户银行、账户、账号等）。

8.公司提供的询价响应文件，一律采用A4纸张，并加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字并装订。询价响应文件制作不规范，将不予受理。

9.根据符合需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如果出现服务、质保、完成时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

地  址：内江市市中区甜城大道300号四川铁道职业学院内江校区（原内江铁路机械学校）

联系人： 贺老师    张老师

联系电话：028-68939969  0832-6100471

四川铁道职业学院

2021年 8 月 9 日

二、采 购 询 价 报 价 表

| 本项目预算为：2万 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 地点及其他要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 化粪池清理 | 一、地点： 1.足球场西侧大厕所、综合楼化粪池。 2.办公楼化粪池。 3.新实验楼化粪池。 4.学生公寓2、3、4、8号楼化粪池。 5.教学大楼化粪池。 6.图书馆、老实验楼化粪池。 7.家属区1、2、3、4、5、6、7幢化粪池。 二、要求： 1.清除池内表层硬渣和池底淤积物，疏通化粪池进、出管道，池内只剩清水无其它杂物。 2.为保证安全，需设置警戒线，开启化粪池盖板后不能离人，清理时需2人以上，盖板恢复平整、无松动。 3.清理完成后打扫卫生、拆除警戒线。 4.清理、安全、处置由清理方自行负责。 5.一年内发生化粪池堵塞，乙方应无条件清理、疏通。 6.施工时间：2021年8月 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |

注：安装中，根据实际使用长度确认该类物品价格。

三、询价响应文件

（一）承诺书格式

（单位）：

对于贵方                              询价采购项目（采购编号：　　　　　　　），我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品报价保证：我单位本次报价，为一次性完整唯一报价，含运输、税金等所有费用。
  2、价格承诺：保证供货价格低于同期市场价。
  3、产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正牌的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。
  4、供货期：保证对报价产品在成交后    日内完成供货。

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二） 采 购 询 价 报 价 表

报价单位（盖章）：                 报价代表(签章)：      　　　　金额单位：元

| 序号 | 内 容 | 地点及其他要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

日期：

联系人:

联系电话：