内江校区模拟监控升级和新增监控项目

采购编号：TZY-2021012

招

标

文

件

采   购   人: 内江铁路机械学校

四川·内江

2021年8月

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	2

第三章  投标文件格式	7

第四章  招标项目技术、商务及其他要求	13

第五章  评标办法	20

第六章  合同主要条款	2

2

# 第一章  投标邀请

四川铁道职业学院就内江校区内江校区模拟监控升级和新增监控项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：TZY-2021012

二、招标项目：内江校区模拟监控升级和新增监控项目

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：

详见第四章

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

六、投标截止时间和开标时间：2021年 8 月 7 日10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，并签到（签到地点：内江市甜城大道248号），若不签到的投标文件将被拒收，投标人自行承担一切后果。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

七、递交投标文件及开标地点：内江市市中区甜城大道中段248号

八、联系方式

采购人： 四川铁道职业学院

地   址：内江市市中区甜城大道中段248号

联 系 人：贺老师  杨老师  任老师

联系电话：028-68939969  0832-6100452

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：四川铁道职业学院 地 址：内江市市中区甜城大道中段248号 联 系 人：陈老师 杨老师 任老师 联系电话：028-68939877 0832-6100452 |
| 2 | 项目名称 | 内江校区模拟监控升级和新增监控 |
| 3 | 招标编号 | TJX-2021004 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 预算金额 | 14.467万元 |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止之日起30天 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一套，用于唱标的“投标报价表”一份。 |
| 11 | 装订要求 | 正本装订，不得有活页 |
| 12 | 投标文件、投标报价表的包装和密封 | 投标文件、“投标报价表”分别单独包装和密封，同时递交采购人。 |
| 13 | 投标文件递交 | a.时间和地点详见 “投标邀请”; b.采购人在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人代表人执有效身份证参加。 c.其他要求详见第二章“投标文件”第11条“投标文件的递交”。 |
| 14 | 开标时间、地点 | 时间： 2021 年 8月 7 日 10:30（北京时间） 地点：内江市市中区甜城大道中段248号 |

## 二、招标文件

### 1．招标文件的构成

1.1本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、商务及其他要求；

（五）评标办法；

（六）合同主要条款；

1.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 2. 招标文件的澄清和修改

2.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2要求对招标文件进行澄清的投标人，均应通知招标人，招标人应对招标文件进行澄清。

## 三、投标文件

### 3．投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

### 4. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 5. 知识产权

5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

### 6．投标文件的组成。投标文件包括：

（1） 投标函

- 法定代表人授权书

- 投标报价表

- 分项报价明细表

- 商务应答表

- 投标人近三年类似项目业绩一览表

### 7.投标文件的说明。

7.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写“投标报价表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

7.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表。

7.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）法定代表人和授权代表人身份证复印件；

（4）证明投标人业绩的有关材料；

（5）商务应答表。

### 8．投标文件格式

8.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

8.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 9．投标有效期

投标有效期为开标后 30天。

### 10. 投标文件的密封和标注

10.1 投标人应在投标文件正本、及“投标报价表”封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

10.2  所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

10.3 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 11．投标文件的递交

11.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

11.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 12．投标文件的修改和撤回

12.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

12.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

12.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

12.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

四、开标、评标和中标

13．开标

13.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

13.2 开标时，采购人邀请学校纪检监察室派人对开标及评标全过程进行现场监督。

13.3投标文件中有关明细表内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。

### 14．评标

评标采用综合评标法（参见第五章）

### 15．中标通知书

15.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

15.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

五、签订及履行合同和验收

## 16. 签订合同

16.1中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人有权取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

16.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

16.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.4 中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同原件（三份）送采购人。

## 17. 履行合同

17.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》争议解决条款的有关规定进行处理。

## 18. 验收

中标人与采购人按照招标项目技术、商务及其他要求（参见第四章）进行验收，采购人也可依据合同自行组织验收。

## 六、投标纪律要求

## 19. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、采购小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

七、质疑

## 20.质疑。在招标投标过程中，如有任何质疑，可向四川铁道职业学院纪检监察室询问，联系电话：028-68939874。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购人名称）：

我方全面研究了 “                  ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权          （姓名、职务）代表我方                  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为

人民币            元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效  工作日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件正本壹份。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方同意本次招标的投标有效期为      。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                （被授权人姓名、职务）为我方 “                ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、投标报价表

投标人名称：                       招标编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | （大写）人民币 （小写）￥： |
| 供货周期 |  |
| 备 注 |  |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 四、分项报价明细表

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。如产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 六、投标人近三年类似项目业绩一览表

招标编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料（合同复印件，原件备查、价格等具体内容不能遮盖，否则投标无效）。如要求描述“完成项目质量”，表不够可另附。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 招标项目技术、商务及其他要求

| 项目名称 | 模拟监控升级和新增监控 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 模拟监控升级和新增监控采购 |
| 项目具体内容：内江校区模拟监控升级52台高清监控，包含线路敷设及安装设备。 内江校区新增21台高清监控，包含线路敷设及安装设备。 模拟监控升级和新增监控项目. 序号; 名称; 参数; 计量单位; 数量. 视频监控系统. 1; 枪机式红外一体摄像机; • 400W全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头， 为智能应用提供更清晰的视频流输入， 全面提升智能业务处理的准确度; 台; 73. • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps， 在该分辨率下可输出实时图像. • 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码， 可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本. • 支持开放型网络视频接口（PROFILE S）， ISAPI，SDK，GB28181，支持萤石平台接入. • 支持背光补偿，3D数字降噪， 120 dB宽动态，适应不同监控环境. • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高. • 支持暖光灯补光，照射距离最远可达30米. • 1个内置麦克风。. 2; 监控立杆; 3.5米高监控立杆含地笼基础建设。; 根; 4. 3; 监控专用盒子; 监控大小100*50; 套; 80. 4; 8路千兆交换机; 支持8个千兆口接入。; 台; 7. 5; 千兆光纤收发器; 1、1 个 10/100/1000 BaseT（X）自适应 RJ45 接口。; 台; 7. 2、1 个 1000 BaseFX 以太网光纤接口。. 3、单模单纤，传输距离≥20 公里。. 4、支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准。. 5、平均无故障时间 MTBF≥10 万小时。. 6、包括安装调试所需的线缆、辅材、人工等所有. 费用。. 6; 机房24路核心千兆交换机; 1、千兆以太网交换机 。; 台; 1. 2、传输速率：10/100/1000Mbps。. 3、背板带宽：336Gbps/2.56Tbps。. 4、包转发率 ：51Mpps/126Mpps。. 5、MAC地址表：8K。. 6、端口参数：端口数量 24个。. 7、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP。. 8、功能特性：堆叠功能可堆叠 。. 9、VLAN：支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN； 支持GVRP协议； 支持MUX VLAN功能； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能。. 10、QOS：支持对端口接收和发送报文的速率进行限制； 支持报文重定向； 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能， 每端口支持8个队列； 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法； 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能， 提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、 目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、 VLAN的包过滤功能； 支持基于队列限速和端口整形功能。. 11、组播管理：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持捆绑端口的组播负载分担； 支持可控组播；支持基于端口的组播流量统计。. 12、网络管理：支持智能iStack堆叠； 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）； 支持Telent远程配置、维护；支持SNMPv1/v2/v3. 支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性； 支持HTTPS；支持LLDP/LLDP-MED； 支持系统日志、分级告警；支持802.3az能效以太网EEE 。. 13、安全管理：用户分级管理和口令保护； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持MFF；. 支持黑洞MAC地址；支持MAC地址学习数目限制； 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能； 支持黑名单和白名单；支持DHCP Relay、DHCP Server、 DHCP Snooping； 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 。. 14、电源电压：额定电压：100-240V AC，50/60Hz； 最大电压：90-264V AC，47/63Hz。. 15、电源功率：20.2W 。. 16、产品尺寸：442×220×43.6mm 。. 17、环境标准：工作温度：0-45℃； 工作湿度：5%-95%RH（无凝露）。. 18、其它参数：散热方式：无风扇，自然散热纠 。. 7; 32路8盘位硬盘录像机; 所打造，可广泛应用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性：; 台; 3. a) 解码性能强劲，基础8路1080P解码性能， 开启增强模式后最高可提升至16路1080P （需搭配海康400W以上相机使用）. b) 专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入；. c) 硬盘支持全面升级，最大支持满配8T硬盘， 进一步延长录像时间；. d) 平台接入协议丰富， 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议， 轻松实现平台接入；. e) 对外接口一应俱全，满足各类外设接入需求；. •2U 标准机箱，支持机架安装；. •8盘位，最大支持8TB硬盘. •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出. •支持8路1080P解码， 开启增强模式后最高可提升至16路1080P （需搭配海康400W以上相机使用）. •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC. •2个千兆网口. •自带16进4出报警口. •2个USB2.0接口+1个USB3.0接口. 8; 超5类类网线 4对非屏蔽; 1、符合：TIA/EIA-568-C.2规范。 提供超5类非屏蔽线缆测试报告复印件并加盖供应商公章。; m; 3400. ★2、提供信息产业信息传输线质量监督检验中心的 超5类非屏蔽链路测试报告复印件并加盖供应商公章。. 9; 大华4T监控级专用硬盘; 1、硬盘尺寸 3.5英寸。; 块; 12. 2、硬盘容量 4T;缓存 64MB;转速 5900rpm。. 3、接口类型 SATA3.0;接口速率 6Gb/秒;功率 运行：7.5W。. 4、产品尺寸 147*101.85*26.1mm。. 5、产品重量 610g。. 10; 43寸液晶; 1、屏幕尺寸：≥32英寸。; 台; 3. 2、 支持8bit双路LVDS(1920×1080)高清显示。. 3 采用3D数字梳状滤波器,采用3D降噪技术。. 4 真彩色OSD，人性化操作菜单。. 5完善的工厂设置模式。. 6 可串口环入环出并进行控制。. 7 一键画面静止，高温报警。. 8 无风扇散热设计，减低产品功耗。. 9 支持内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入。. 10 专业监视标准BNC接口，支持一路CVBS监控视频输入， 并且支持一路CVBS信号环出。. 11 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。. 12支持USB软件升级。. 13 支持7×24小时工作模式。. 11; 光缆; 1、24 芯单模室外铠装光缆。; 米; 2300. 2、工作波长：1310nm、1550nm。. 3、包层直径：125±2μm。. 4、包层不圆度：≤2%。. 5、与现有光缆无缝连接，包括光缆敷设所需的辅材。. 12; PVC20配管; 1、符合国标管线要求。阻燃PVC管线标准。; 米; 1256. 13; 熔纤及尾纤; 1、符合：光纤进口热熔机操作规范。配备相应合格尾纤线。; 芯; 32. 14; 光纤终端盒; 1、≥24 芯光纤终端盒。; 个; 5. 2、19 英寸标准机架式。. 3、光缆类型：普通室外光缆。. 4、进缆方式：后进。. 5、进缆数量：≥2 条。. 6、满配法兰盘、尾纤。. 7、包括安装调试所需的辅材、人工等所有费用。. 15; L型支架; 1、符合：专用L型铝合金支架。; 个; 40. 16; 监控电源; 1、本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源。; 台; 50. 2、具备短路保护、过流保护、 输出过压保护等多种保护功能。. 3、符合信息技术类认证标准， 并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保。. 4、体积小巧，外观新颖，应用于摄像机、 路由器等音视频、数据通讯类产品。. 5、防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。. 18; 防雷模块; 具有保护摄像头避雷功能。; 台; 76. 19; 配电箱300*400; 含10位插板，及壁挂支架。; 台; 5. 20; 辅材; 项目中产生的辅材费用。; 项; 1. |
| 验收标准 及内容 | 1、所有材料合格证、质量检测报告等资料； 2、质保期一年，一年内出现质量问题无条件维修； 3、质保期内，承诺在24小时内进行维修，并且维修施工不能按质完成扣除质保金的3％。 |

# 第五章  评标办法

一、评标办法

本次评标采用综合评标法。

二、评分标准

详细评分标准如下表：

| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 评分因素类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 1、满足招标文件要求且投标报价最低的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×30（保留两位小数）。 注：在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价及品牌差异相差过大的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理，取消其投标资格。 | 技术类评分 |
| 技术参数配置 | 12分 | - 技术参数满足采购文件要求的得12分 - 设备品牌必须▲号参数一项负偏离扣5分（合计2条，共10分） - 非▲参数每负偏离一项扣 2分（最多扣30分），扣完为止。 | 技术类评分 |
| 业绩 | 13分 | - 投标人2018年至今类似公共安全区域项目业绩医院或学校安装 改造模拟监控项目合同业绩1个得5分 - 公司对医院或学校进行年度监控维保合同1个得5分 - 小区智能化安装建设65万以上一个业绩合同得3分 | （合同必须具有真实性，必须盖骑缝章，原件备查） |
| 售后 服务 | 35分 | 1、根据供应商针对本项目的后续服务方案（内容包含但不限于①售后服务承诺及内容满分10分②保修期外服务方案；满分13分③售后服务人员配置及售后年限）12分。 | 技术类评分 |
| 技术 方案 | 10分 | 针对内江校区改造内江校区模拟监控升级和新增监控，进行项目分析计划以文字形式阐述。阐述明了精确得10分。一般阐述根据情况得1-5分。阐述不明了不清楚不得分。 | 技术类评分 |

三、 投标文件的澄清

为了便于评标小组更加全面有效的对所有投标人的投标文件进行审查、评估和比较，评标小组在评标的过程中随时有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有效书面

澄清文件将被理解为其投标文件的一部分，但任何澄清均不得改变投标人的实质内容，否则在评标中不予考虑。

第六章 合同主要条款

（供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及XX采购人             采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括产品设计、人工、制造、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的产品，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起    日内送交产品成品给甲方确认。

4、产品制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

5、产品验收后由于甲方使用不当造成的问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 产品在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标（参见第四章“招标项目技术、商务及其他要求”）进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方做现场记录，此现场记录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、产品安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供产品的清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起，接到乙方通知和票据凭证资料后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后的  日内，向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系人员培训、维护维修等售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价＿%的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付合同总价＿%/天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，据实赔偿给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不合格的，须在合同约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视为乙方不能交付货物，乙方应按合同总价的＿%向甲方支付违约金。

（2）乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付合同总价的   %/天的违约金；逾期交货超过＿天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的  %向甲方偿付违约金，并全额退还甲方已付货款及利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的  %向甲方偿付违约金。

（4）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，据实赔偿给甲方。

## 八、争议解决办法

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向合同签订地法院起诉。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲、乙方各三份。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日