询价采购文件

一、询价采购邀请函

四川铁道职业学院   就  电信工程学院实训耗材采购  进行询价，邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

（一）项目编号：　　TZY-XJ-2021014

（二）项目内容：见《询价项目要求明细表》

（三）供应商须知：

1、询价响应文件递交截止时间：2021年9月13日18:00（北京时间），逾期或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

递交形式：询价响应文件电子扫描件（加盖公章）

电子邮箱：383549120@qq.com

2、产品报价：供应商提供产品分项报价及项目总价，项目总报价必须在项目预算金额之内且报价为唯一报价。否则，该报价将视为无效。报价应包括运输、税金等所有费用。

3、产品要求：供应商提供的产品必须是全新、正牌的产品。

4、产品质保期：按照国家相关规定执行。

5、交货地点和时间：成交后   7  日内送达采购人。

6、产品验收：由采购人组织验收。

7、付款方式：验收合格后  10   日内付款。

8、询价响应文件包括：

①承诺书；②采购询价报价表；③供应商相关资质证明材料（营业执照、开户许可证等）。

9、供应商提供的询价响应文件，应加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。

10、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

地    址：成都郫都区彭温路399号

联系人：贺老师 、陈老师

联系电话：028-68939969

028-68939926

四川铁道职业学院

2021年09月08日

二、询价项目要求明细表

| 电信工程学院实训耗材采购 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 |  |  | 3.5万元 |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 铜芯线 | QVR 0.4平方 | 规格型号:QVR 0.4平方 额定电压:300V 导体材质：无氧铜 绝缘材料：聚氯乙烯 导体结构：23*0.15mm 执行标准：JB/T8139-1999 外观颜色：蓝色 长度：200m | 80 | 卷 |
| 2 | 铜芯线 | BV 1.5平方 | 规格型号:BV 1.5平方 额定电压:450/750V 导体材质：无氧铜 绝缘材料：聚氯乙烯 导体结构：7*0.52mm 执行标准：GB/T5023.3-2008/GB/T19666-2005 长度：100m | 20 | 卷 |
| 3 | 焊锡丝 | 2.0mm | 线径：2.0mm 含锡量：60%以上 重量：500g | 50 | 卷 |
| 4 | 烙铁芯 | 75W | 发热方式：外热式 功率：75W | 40 | 个 |
| 5 | 烙铁头 | 75W直头 | 功率：75W 材质：无氧铜 长度：70mm 直径：6.5mm 头宽：10mm | 40 | 个 |
| 6 | 指针式万用表 | 伊莱科（ELECALL） | 型号：MF-47 | 10 | 个 |
| 7 | 万用表表笔 | 胜利仪器 | 型号：20A通用表笔 | 30 | 副 |
| 8 | 尼龙扎带 | 300mm | 型号：2.5mm*150mm 规格：100支/包 | 10 | 包 |
| 9 | 鱼线 | 500m | 线号：4号 直径：0.33mm 线长：500/卷 | 10 | 卷 |
| 10 | 油漆 | 2.5L | 颜色：银灰 规格：2.5L 使用范围：金属 特性：快干 | 5 | 桶 |
| 11 | 牛皮砂纸 | 犀利牌 | 长宽：270mm*210mm 粒数：100目 规格：100张/包 | 1 | 包 |
| 12 | 电工胶布 | 不限 | 长宽：19mm*9mm 电压等级：≤600V | 20 | 卷 |
| 13 | 机油 | 不限 | 规格：2.5L/桶 | 5 | 桶 |
| 14 | GYXTW中心管式4芯单模室外架空光缆 | 不限 | 铠装4芯单模、中心管式室外架空光缆 | 1000 | 米 |
| 15 | 酒精泵 | 不限 | 酒精泵60ML | 10 | 个 |
| 16 | 2M同轴电缆 | 不限 | 75欧姆 SYV75-2-1单芯 64编屏蔽无氧铜导体 | 500 | 米 |
| 17 | 2M头 | 不限 | 2兆头 L9 75-2-1 | 1500 | 个 |
| 18 | 跳线 | 不限 | 单模光纤 LC转FC头（10米） | 40 | 根 |
| 19 | 光纤连接器（法兰） | 不限 | FC-FC方D型光纤耦合器 | 100 | 个 |
| 20 | 尾纤测试盘 | 不限 | G652D裸纤光纤适用OTDR测试单模裸纤盘0.5/1/2/3 KM裸纤带FC头 | 24 | KM |
| 21 | 焊锡 | 不限 | Ф1 60%含锡量 | 40 | 卷 |
| 总 计： |  |  |  |  |  |

注：一个品目内有两个或两个以上小项的，该品目在“采购询价报价表”中应有其总价（大小写）内容。

三、询价响应文件

（一）承诺书格式

（单位）：

对于贵方　　　　　　　　　　　询价采购项目（采购编号：　　　　　　　），我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品报价保证：我单位本次报价，为一次性完整唯一报价，含运输、税金等所有费用。
  2、价格承诺：保证供货价格低于同期市场价。
  3、产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正牌的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。
  4、供货期：保证对报价产品在成交后    日内完成供货。

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二） 采 购 询 价 报 价 表

报价单位（盖章）：                 报价代表(签章)：      　　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

日期：

联系人:

联系电话：