询价采购文件

一、询价采购邀请函

四川铁道职业学院   就  内江校区灭火器购置项目  进行询价，邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

（一）项目编号：　TZY-XJ-2023006

（二）项目内容：见《询价项目要求明细表》

（三）供应商须知：

1、询价响应文件递交截止时间： 2023  年 3 月 22日18:00（北京时间），逾期或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

递交形式：询价响应文件电子扫描件（加盖公章）发送至指定邮箱。

电子邮箱：1738467378@qq.com （备注：电子邮件标题需清楚标明本项目名称，注意不要重复发送邮件。）

2、产品报价：供应商提供产品分项报价及项目总价，且报价为唯一报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括运输、税金、安装、维修、装卸、人工、移除、恢复、卫生、对接等所有费用。

3、产品要求：

（1）供应商提供的产品必须是全新、正牌的产品，且符合国家相关规定。

（2）供应商应按采购人要求更换指定地方的灭火器，更换下来的报废灭火器由供应商拉走，自行处理。

（3）在内江需有售后服务机构，质保1年。

（4）供应商承诺若货物出现质量问题并能保证在服务过程中接到采购人报修问题，0.5小时内赶到现场处理问题。

（5）供应商在安装时应提醒施工人员注意安全，发生安全事件由供应商负责，施工时不得影响学校教育教学正常进行。

4、产品质保期：1年内出现非人为或不可抗力因素造成的灭火器损坏，由供应商负责更换新的，费用由供应商负责。

5、交货地点和时间：合同签订成交后3个工作日内送达采购人。

6、产品验收：由采购人组织验收。

7、付款方式：验收合格后 15个工作日内一次性付款。

8、询价响应文件包括：

①承诺书；②采购询价报价表；③供应商相关资质证明材料（营业执照、开户许可证等）。

9、供应商提供的询价响应文件，应加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。

10、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

地    址：内江市经开区甜城大道248号四川铁道职业学院内江校区

联系人：贺老师 、任老师

联系电话：028-68939875

0832-6100457

四川铁道职业学院

2023年 3 月15日

二、询价项目要求明细表

| 内江校区灭火器购置项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算：（万元） |  |  | 2.13 |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 4公斤干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 干粉灭火器（4kg） ①使用温度：-20℃~+55℃ ②灭火级别：2A、55B、C、E ③水压试验压力：2.1Mpa ④充装气体：净化空气99.5%，1.2Mpa（20 ℃） ⑤电绝缘性：36KV ⑥灭火剂：磷酸二氢铵50%，硫酸铵25%，ABC干粉灭火剂 ⑦灭火剂重量：4±0.08Kg， 有效喷射时间：≧13秒； 有效喷射距离：≧3.5m， 铁皮厚度:1.35mm以上 | 304 | 具 |
| 总 计： |  |  | 元 大写（ ） |  |  |

注：一个品目内有两个或两个以上小项的，该品目在“采购询价报价表”中应有其总价（大小写）内容。

三、询价响应文件

（一）承诺书格式

（单位）：

对于贵方　　　　　　　　　　　询价采购项目（采购编号：　　　　　　　），我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品报价保证：我单位本次报价，为一次性完整唯一报价，含运输、税金等所有费用。

2、价格承诺：保证供货价格低于同期市场价。

3、产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正牌的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。

4、供货期：保证对报价产品在成交后    日内完成供货。

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二） 采 购 询 价 报 价 表

报价单位（盖章）：                  报价代表(签章)：      　　　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

日期：

联系人:

联系电话：