询价采购文件

一、询价采购邀请函

四川铁道职业学院   就  安德校区食堂整体监控设备改造购置项目   进行询价，邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

（一）项目编号：TZY-XJ-2023015

（二）项目内容：见《询价项目要求明细表》

（三）供应商须知：

1、询价响应文件递交截止时间：  2023 年 5 月 28 日18:00    （北京时间），逾期或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

递交形式：询价响应文件电子扫描件（加盖公章）

电子邮箱：1738467378@qq.com （备注：电子邮件名称为本采购项目名称，若不按照递交形式要求提供响应文件，则视为无效响应文件。）

2、产品报价：供应商提供产品分项报价及项目总价，且报价为唯一报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括运输、税金等所有费用。

3、产品要求：供应商提供的产品必须是全新、正牌的产品。

4、产品质保期：按照国家相关规定执行。

5、交货地点和时间：成交后   7  个工作日内送达采购人。

6、产品验收：由采购人组织验收。

7、付款方式：验收合格后  7   个工作日内付款。

8、询价响应文件包括：（若响应文件不按要求提供或少提供，则视为无效文件）

①承诺书；②采购询价报价表；③供应商相关资质证明材料（营业执照、开户许可证等）。

9、供应商提供的询价响应文件，应加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。

10、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

地    址：成都市郫都区安德街道彭温路399号

联系人：贺老师、刁老师

联系电话：028-68939875

四川铁道职业学院

2023年 5 月 15 日

二、询价项目要求明细表

| 项目预算（万元） |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 300万高清半球摄像机 | DS-IPC-T13HV3-IA(POE) | 补光：补光距离 远可达30 m补光灯类型 红外灯防补光过曝 支持红外波长范围 850 nm；视频：图像尺寸 2304 × 1296主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps （2304 × 1296，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps （640 × 480，640 × 360）；视频压缩标准 主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率 32 Kbps ~8 MbpsH.265编码类型 Ma i n ProfileH.264编码类型 Ba s eline Profile/Main Profile/High Profile码率控制 定码率，变码率ROI 支持主码流设置1个固定区域音频音频压缩标准 G.711ul a w/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps （AAC-LC）音频采样率 8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤 支持网络网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP同时预览路数 多6路接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181用户管理 多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员；预览：Chrome 57.0+，Fi refox 52.0+图像s ma rtIR 支持图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式 白天，黑夜，自动，定时切换图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；接口：网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频 1个内置麦克风智能（普通算法）报警触发 移动侦测（支持人形侦测），非法登录一般规范联动方式 上传中心；供电方式： WPoE：802.3a f，36 V~57 V，0 DC：12 V ± 25%； | 1 | 台 |
| 2 | 300万高清枪式摄像机 | DS-IPC-B13HV3-IA(POE) | 补光：补光距离 远可达30 m补光灯类型 红外灯防补光过曝 支持红外波长范围 850 nm；视频：图像尺寸 2304 × 1296主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps （2304 × 1296，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps （640 × 480，640 × 360）；视频压缩标准 主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率 32 Kbps ~8 MbpsH.265编码类型 Ma i n ProfileH.264编码类型 Ba s eline Profile/Main Profile/High Profile码率控制 定码率，变码率ROI 支持主码流设置1个固定区域音频音频压缩标准 G.711ul a w/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps （AAC-LC）音频采样率 8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤 支持网络网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP同时预览路数 多6路接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181用户管理 多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员；预览：Chrome 57.0+，Fi refox 52.0+图像s ma rtIR 支持图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式 白天，黑夜，自动，定时切换图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；接口：网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频 1个内置麦克风智能（普通算法）报警触发 移动侦测（支持人形侦测），非法登录一般规范联动方式 上传中心；供电方式： WPoE：802.3a f，36 V~57 V，0 DC：12 V ± 25%； | 24 | 台 |
| 3 | 企业级硬盘 | ST4000VX005 | 容量：4TB；接口：SATA；分类：监控硬盘；尺寸：3.5寸；硬盘缓存：64M；转速：5900转；运接口类型：SATA 6Gb/s； | 2 | 块 |
| 4 | 网络存储NVR | DS-7932N-R4 | 视频参数:压缩标准H.265压缩;视频分辨率:3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz;视频制式:视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264;图像质量:预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/36画面;录像管理:录像方式:手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像;录像帧率:8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; 录像回放:即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式:常规备份，时间备份，录像剪辑备份; I/O接口: 视频输入:32路;视频输出 :1个HDMI接口，1个VGA接口;音频输出:1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）;其它接口:4个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出. | 1 | 台 |
| 5 | POE交换 | DS-3E0318P-E/M | 传输速率:10/100/1000Mbps;交换方式:存储-转发;背板带宽:7.2Gbps;包转发率:5.3Mbps;MAC地址表:4K;端口结构:非模块化;端口数量:18个;16个10/100Mbps RJ45端口;1个10/100/1000Mbps RJ45端口;1个独立的千兆SFP光纤口;网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1Q等. | 2 | 台 |
| 6 | 网络交换机 | DS-3E0109P-E/M | 传输速率:10/100Mbps;交换方式 :存储-转发;背板带宽:1.8Gbps;包转发率:2.3Mbps;MAC地址表:4K;端口数量:9个10/100Mbps RJ45端口; 网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at; | 1 | 台 |
| 7 | 网路解码器 | DS-6916UD | 解码通道:16;解码能力:支持1路 2400W，或 2路 1200W，或 4路 800W ，或 6路 500W，或 10 路 300W，或 16 路 1080P及 以下分辨率同时实解码; 画面分割数:1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 输出参数：1路HDMI，1路VGA，1路BNC 输出分辨率 HDMI:1080P: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720P: 1280 × 720@60/50 Hz, 4K: 3840 × 2160@30 Hz； BNC:PAL制式: 704 × 576, NTSC制式: 704 × 480 | 1 | 台 |
| 8 | 单模光纤收发器 | GW-GS03-20B | 接口类型：RJ-45，SC；网络：符合协议标准 IEEE 802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3z，IEEE 802.3ab；传输速率：10/100/1000Mbps； | 1 | 对 |
| 9 | 超五类双绞线 | CAT 5E | 非屏蔽双绞线(UTP) | 5 | 箱 |
| 10 | 单模光纤 | 4芯 | 波长：1300， 850nm；损耗：50/3.5， 1300/1.0， 1550/0.26dB/km 规格：9/125μm | 260 | 米 |
| 总 计： |  |  | 50000.00元 大写（ 伍万元整 ） |  |  |

注：本次预算金额包括辅材和原有的设备故障排除恢复。

注：一个品目内有两个或两个以上小项的，该品目在“采购询价报价表”中应有其总价（大小写）内容。

三、询价响应文件

（一）承诺书格式

（单位）：

对于贵方　　　　　　　　　　　询价采购项目（采购编号：　　　　　　　），我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品报价保证：我单位本次报价，为一次性完整唯一报价，含运输、税金等所有费用。
  2、价格承诺：保证供货价格低于同期市场价。
  3、产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正牌的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。
  4、供货期：保证对报价产品在成交后    日内完成供货。

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二） 采 购 询 价 报 价 表

报价单位（盖章）：                  报价代表(签章)：      　　　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

日期：

联系人:

联系电话：