心理健康服务中心建设－招标文件


心理健康服务中心建设
采购编号：GZY-2018005
招

标

文

件
采   购   人: 四川管理职业学院

四川·成都

2018年8月

目    录

第一章  投标邀请
1
第二章  投标人须知
3
第三章  投标文件格式
9
第四章  招标项目简介
15
第五章  评标办法
61
第六章  合同主要条款
67



第一章  投标邀请

 四川管理职业学院  就  心理健康服务中心建设 项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：GZY-2018005
二、招标项目：  心理健康服务中心建设 项目
三、资金来源：财政资金
四、招标项目简介：

详见第四章

供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

第1包：心理健康服务中心设备

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、本项目不允许联合体投标；
7、智能反馈型心理音乐放松系统、仿真宣泄人、情绪互动宣泄系统需提供制造商家售后服务承诺书原件。

第2包：心理健康服务中心改造

1、凡参加报价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格和相关施工资质的经济实体。
   2、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标并需仔细查看现场。
   3、参加报价的单位或代理在认真阅读招标文件后须填写报价书和报价函（见附件），并提供以下证明及资料：

（1）投标人必须具有独立法人资格；有较稳定的施工人员队伍，施工设备能满足工程维修需要,应具备项目经理或技术员及以上资格人员作为技术负责人员；
（2）提供投标人企业法人营业执照，经营范围需涵盖室内外装饰装修工程项目；
（3）投标企业具有依法缴纳税收的良好记录；

（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

六、投标截止时间和开标时间：2018年9月5日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，并签到（签到地点：成都市郫县安德镇彭温路399号），若不签到的投标文件将被拒收，投标人自行承担一切后果。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

七、递交投标文件及开标地点：成都市郫县安德镇彭温路399号。

八、联系方式

采购人：  四川管理职业学院

地   址： 成都市郫县安德镇彭温路399号 
联 系 人：陈老师   胡老师   潘老师
联系电话：028-68939877

          028-68939895

          028-68939920

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	采购人
	名    称：四川管理职业学院
地    址：成都市郫县安德镇彭温路399号
联 系 人：陈老师
联系电话：028-68939877

	2
	项目名称
	心理健康服务中心建设

	3
	招标编号
	GZY-2018005

	4
	资金来源
	18.22万元(第1包 心理健康服务中心设备—11.48万元；第2包 心理健康服务中心改造—6.74万元)。

	5
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	评标方法
	综合评分法

	8
	投标有效期
	投标截止之日起30天

	9
	投标文件份数
	正本一套，用于唱标的“投标报价表”一份。

	10
	装订要求
	正本装订，不得有活页。

	11
	投标文件、投标报价表的包装和密封
	投标文件、“投标报价表”分别单独包装和密封，同时递交采购人。

	12
	投标文件递交
	a.时间和地点详见 “投标邀请”;

　b.采购人在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人代表人执有效身份证参加。

c.其他要求详见第二章“投标文件”第11条“投标文件的递交”。

	13
	开标时间、地点
	时间：2018年9月5日10:00（北京时间）
地点：成都市郫县安德镇彭温路399号


二、招标文件

1．招标文件的构成

1.1本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、商务及其他要求；

（五）评标办法；

（六）合同主要条款；

1.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

2. 招标文件的澄清和修改

2.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2要求对招标文件进行澄清的投标人，均应通知招标人，招标人应对招标文件进行澄清。

三、投标文件

3．投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

4. 投标货币

     本次招标项目的投标均以人民币报价。

5. 知识产权

5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6．投标文件的组成。投标文件包括：
（1） 投标函

法定代表人授权书

投标报价表

分项报价明细表

商务应答表

投标人近三年类似项目业绩一览表

7.投标文件的说明。

7.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写“投标报价表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

7.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

   （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表。

7.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

   （1）投标函；

   （2）法定代表人授权书；

   （3）法定代表人和授权代表人身份证复印件；

   （4）证明投标人业绩的有关材料；

   （5）商务应答表。

8．投标文件格式


8.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

8.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

9．投标有效期

投标有效期为开标后 30天。

10. 投标文件的密封和标注

    10.1 投标人应在投标文件正本封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

10.2  所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

10.3 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。 

11．投标文件的递交

11.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

11.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

12．投标文件的修改和撤回

12.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

12.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

12.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

12.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

四、开标、评标和中标

13．开标

13.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
13.2 开标时，采购人邀请学校纪检监察室派人对开标及评标全过程进行现场监督。

13.3投标文件中有关明细表内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。

14．评标

评标采用综合评标法（参见第五章）
15．中标通知书

    15.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

15.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

五、签订及履行合同和验收

16. 签订合同

16.1中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人有权取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

16.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

16.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.4 中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同原件（三份）送采购人。

17. 履行合同

17.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》争议解决条款的有关规定进行处理。

18. 验收

 中标人与采购人按照招标项目技术、商务及其他要求（参见第四章）进行验收，采购人也可依据合同自行组织验收。

六、投标纪律要求

19. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、采购小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

七、质疑

20.质疑。在招标投标过程中，如有任何质疑，可向四川管理职业学院纪检监察室询问，联系电话：028-68939874。

第三章 投标文件格式

一、投 标 函

__________________（采购人名称）：

我方全面研究了 “                  ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权          （姓名、职务）代表我方                  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为
人民币            元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效  工作日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件正本壹份。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方同意本次招标的投标有效期为      。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

    投标人名称：        （盖章）

    法定代表人或授权代表（签字）：

    通讯地址：

    邮政编码：

    联系电话：

    传    真：

    日    期：

二、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                （被授权人姓名、职务）为我方 “                ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

三、投标报价表

投标人名称：                       招标编号：                  

	项目名称
	

	投标总价
	（大写）人民币                                     

（小写）￥：                                     

	供货周期
	

	备    注
	


投标人代表签字：                     

                          （盖公章）

日期：        年     月     日
四、分项报价明细表

招标编号：                                                         

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（万元）
	
	


注：

1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。如产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

五、商务应答表

招标编号：                                                           

	序号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

六、投标人近三年类似项目业绩一览表

   招标编号：                                                      
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

投标人以上业绩需提供有关书面证明材料（中标通知/合同复印件，原件备查，规格型号、数量、价格等具体内容不能遮盖，否则投标无效）。如要求描述“完成项目质量”，则需提供合同验收合格或用户单位书面证明，表不够可另附。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
第四章  招标项目技术、商务及其他要求
	项目

名称
	心理健康服务中心建设

	
	第1包：心理健康服务中心设备

	详细技术参数

（包括：规格、型号、数量、技术要求和售后服务要求等）
	项目清单：

序号

名称
规格型号
数量
技术要求
1

音乐放松室
音乐放松椅
反馈型
1台
详见技术参数

2
团体辅导室

多媒体示教系统

（含讲桌、投影仪、幕布、音响、话筒、中控及系统集成等）

1套

3
情绪宣泄室
情绪宣泄器材
专业型

1套

情绪互动宣泄系统
专业型
1套
4

心理中心氛围营造
心理学图书

正版
10本
窗帘
定制
8个
心理挂图


定做

17幅

技术参数：

序号
名称
数量
参数
1

智能反馈型心理音乐放松系统

1台

产品参数要求
尺寸：音乐椅在椅背收起状态，长(L)105CM×宽(W)90CM×高(H)105CM，在椅背展开状态长(L)170CM×宽(W)90CM×高(H)60CM。产品净重：45KG，最大承载量：100KG，电源为220V（50Hz）。
产品组成：
高级真皮电动功能椅：采头等舱设计，功能椅靠背、腿部无线电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节。 

多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标。
多功能音乐反馈放松系统：系统分为用户登录，智能放松、放松训练、自主放松、系统设置、数据中心六大模块。并远程实现对功能椅的多种姿态调节控制。
4.  高品质播放系统:内置日本山水高品质音响，自主高低音调节，音质效果佳。
5、 智能一体化操作系统：智能音乐反馈放松系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成。
存储系统：随机配置高空量存储空间，内置大量放松音乐、放松视频、放松图片等资料，并可无限扩充，支持SD卡及USB存储设备等。 

音乐放松催眠系统：专业音乐放松指导视频资料、文字指导资料以及催眠摇摆仪等设备。  

功能介绍：
★系统软件可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化，采集到的生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R,HRV心率变异性等多项生理指标。并且系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。
★放松方案智能跟踪：放松方案动态切换，智能选择，所有的放松过程，包括生理指标的变化都可进行历史放松回放，帮助使用者进行数据对比，及时了解最新心理和生理状况；实现放松方案的个体化和跟踪化，节约人力操作，提高效率。
智能放松功能：系统可以为来访者定制适合来访者的音乐放松方案，并可自主选择适合放松者当前状态下的心理放松音乐
 放松训练采用想象放松、呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松等多种真人放松指导视频和视听资料，并配合放松音效，提升放松效果；
★自主放松包括情绪音乐、脑波音乐、纯音乐等多种音乐类型。在自主放松环节，系统可根据来访者选择的不同音乐类型会自动调整放松姿势。
★无线蓝牙生理数据采集与传输功能：指脉式生理指标采集器与手腕式生理数据处理器，实现无线数据传输。摆脱使用USB等数据线形式，在有效距离为5米内，反馈放松时可以在房间内自由活动，减少用户在放松训练过程中的束缚感，根据实际情况可将整个放松过程扩大至音乐放松椅，沙发和卧床上。使用者并可以生理采集设备面板进行生理采集连接、断开等操作，远程完成放松训练的开启和关闭。系统操作简单，反馈设备液晶显示屏，体积小、重量轻，在没有信号状态下，会在10秒后自动关机，节约资源。
音乐放松椅姿势远程调节功能：放松椅全部姿势可实现无线远程调节，使用者可以通过音乐反馈系统中的功能椅控制面板，选择自己喜欢的放松姿势。
★系统为来访者预设了舒适正坐、减压躺靠、松弛后仰、放松仰躺等姿势状态，控制面板上的音乐椅会根据被选择的姿势状态同步为来访者展现放松椅的调节角度，让来访者对自己当前状态下的姿势状态了如指掌，提高安全系数。
★智能无线蓝牙自动匹配功能：音乐放松反馈系统打开状态下，生理指标采集、智能音乐放松、放松椅姿势调节系统可自动进行数据连接匹配，无需任何手动操作，极大简化了操作过程。
10、数据反馈中心： 数据图文化训练报告：训练报告以图形加文字方式显示，清晰记录训练者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线，以及相关放松训练评价文字和参考建议。报告可以导出 为WORD和图片。
11、★在线升级功能：系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级。
产品配置：
音乐放松椅1台
音乐放松系统1套（含软件与平板电脑，无需安装） 

生理指标采集器1套
显示器支架1套
催眠眼罩2个
指导书籍1本

★资质要求：
1.制造商通过“心理音乐放松设备”的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GBT28001职业健康和安全管理体系认证，复印件加盖鲜章。

2．心理音乐放松椅拥有实用新型专利证书， 复印件加盖鲜章。
3.★具备音乐放松椅CE认证证书复印件加盖鲜章
4.★软件需要提供安卓版音乐反馈放松系统的软件著作权证书。复印件加盖鲜章。
5.★具备鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松等放松训练教学视频作品登记证书。复印件加盖鲜章
6.★投标人需提供样品演示音乐反馈系统通过无线蓝牙控制音乐放松椅伸展收缩，轻松实现（舒适正坐、减压躺靠、松弛后仰、放松仰躺、零重力）五条功能。 

7.★提供心理应用产品全国十佳机构证书复印件加盖鲜章
8.★提供音乐放松椅检测报告复印件加盖鲜章
9.★厂家为省级或者省级以上教育装备会会员及青少年心理创新创业推荐榜（应用产品）十佳机构；复印件加盖鲜章
10.投标时需提供加盖公章的授权书原件、售后服务承诺书原件以及加盖公章的彩页证明资料。
2

多媒体示教系统
1套
1.投影机：显示芯片3×0.63英寸芯片；亮度3200流明；对比度 16000:1；标准分辨率 XGA（1024*768）扫描频率 水平：15-100kHz ；垂直：50-120Hz；灯泡功率 225W；灯泡寿命 正常模式：4000小时，经济模式：8000小时，带吊架

2.手持无线话筒：最新一键防止啸叫功能1.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能2.采用23级电子音量控制,简约搭配3.音质清晰亮丽，理想使用距离100米4.300组可选频点、可以150台同时使用，手咪通用，抗干扰能力强5.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机6.适用于大小舞台，会议厅，KTV包房等系统指标:频率范围：640-740 MHz调制方式：宽带FM可调范围：60MHz信道数目：300
信道间隔：200KHz频率稳定度：±0.005%以内动态范围：>105dB最大频偏：±45KHz音频响应：40Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比：>110dB综合失真：≤0.2%工作温度：-25℃--+40℃接收机指标：接收机方式：二次变频超外差
输入功率：5W中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz无线接口：BNC/50Ω灵敏度：2 dBμV (80dBS/N)
灵敏度调节范围：10-32dBμV杂散抑制：≥95dB最大输出电平：+10 dBV发射器指标：天线程式：佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线,手持麦克风内置天线输出功率： 20mW杂散抑制：-60dB供电：两节 AA 电池
使用时间：约8—10小时
3.全频扬声器：2X6.5"规格: 6.5吋/3分频颜色:黑色材质:木质频率响应: 100Hz-18KHzu阻抗: 4Ω额定功率: 150W180W（PEAK）最大压: 120dB SPL,126dB SPL peak尺寸（高、宽、厚）：520*215*245mmu重量：7kg连接方式：音箱卡龙安装方式：壁挂式、支架式功能：语音型，左右可调160度
4.电动玻珠幕布：120寸
5.演讲台：木质

6.功放中控各 1台  

7.辅材    音箱、话筒线缆、线材等
3

情绪宣泄器材

1套

1、仿真宣泄人（录音版）1个： 185cm身高，相比一代提高了击打范围，可击打高定为170cm，手臂姿势可以任意调节，可以摆出不同的被击打姿势。一体成型，增加了耐用性，采用进口高缓冲材料，一次性磨具成型，大大提供高了宣泄手感，在宣泄的同时可以很好的保护来访者。底座采用注沙底座。
底座尺寸：直径70CM,高20CM稳定安全美观，底座注干沙，稳定不倒。
★内置自定义模块可录音功能、其内部安装有外放喇叭以及一块PCB板，PCB板上设置有振动感应芯片、语音播报芯片以及主控制器，内置有语音自定义存储器为来访者录制自己的宣泄语5V安全电压供电，系统默认多种不同的求饶声（如：别打我，我冤啊；亲爱的，别打啦；打累了，我们歇会儿吧。） 

2、护手套2对：可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料
3、摔打宣泄球4个：橡胶材质，充气使用
4、立式宣泄球1个：立式不倒，外层高级仿皮材料，球部充气，高度可调节
5、充气宣泄棒2根：长80cm，锥型，双层材质，充气使用

资质要求

★厂家需提供仿真宣泄人实用新型专利证书，仿真宣泄人欧盟CE认证证书，厂家通过宣泄器ISO9001:2008认证，厂家通过“心理情绪宣泄设备”环境管理体系认证，厂家通过“心理情绪宣泄设备”职业健康安全管理体系认证，复印件加盖鲜章。投标要求提供现场演示录音功能（连续录音七段，并且随机播放，可自主删除录音话语），演示不成功不计分。提供国家版权局宣泄引导挂图系列登记证书复印件加盖鲜章。★提供仿真人检测报告复印件加盖鲜章
4

情绪互动宣泄系统
1套

1.42寸高清液晶屏
2.内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏。
3.机身尺寸：1070mmX400mmX1700mm、钢质金属箱体，外表面烤漆
4.内置接口：USB*2，音频输入、音频输出接口。
5.功能介绍：系统采用微软最新的体感音乐控制技术，无须任何外接控制器，摄像头扫描全身。应用心理学原理、人体工学设计、红外传感器技术、力学感应技术、3D影像还原等科学原理与技术构建。集成了智能健康宣泄设计、自主平衡训练、力学智能感应、智能体能测评分析、互动式宣泄等关键因素，为用户提供全新的、健康的宣泄体验，达到良好的心理引导疏通效果。无线传感模块：系统采用红外传感成像技术，将用户的人体成像实时传入系统，通过系统模拟情景环境，呈现系统角色和用户角色的高度统一。人机交互体感训练模块：系统可实现智能化人机交互体感训练功能，通过情景模拟，角色选择，用户可通过体感互动技术，实现用户和系统交互式训练，可选择一对一，多对多等不同的训练组合模式。系统支持1人式，2人式等（具体根据游戏情况来定）。系统具有影象还原功能：系统支持用户使用过程实时拍照，录像功能。
6.主机硬件：采用3核心的IBM PowerPC微处理器，频率为3.2GHz，内置512M GDDR3内存，内嵌10MB内存的Ati图形处理器，内置4GB存储容量采用2倍速DVD光驱。音频系统音频系统采用多声道环绕输出,320独立压缩音轨,32位处理,256音轨，音效出众。
7.宣泄游戏种类:包括几十款体感游戏和几十款非体感游戏，用户可以根据自己的选择自己喜欢的游戏类型进行宣泄。体感游戏包括水果忍者、功夫熊猫、大冒险、全明星乡村舞蹈、星球大战、海绵宝宝冲浪、皮克斯大冒险、运动会、头脑锻炼等四十几款。游戏类型主要是音乐类、动作类、战略类、射击类、模拟养成、体育竞速，悠闲益智类等。
8、产品功能：通过体感互动的方式，把内心的不良情绪通过合理的方式宣泄出来，同时又可以锻炼身体，达到心身健康的目的。该产品不同于其它宣泄产品，以其独有的趣味性、画面的丰富性、极强的互动性，让宣泄者全身心地置身于宣泄场景中，全面彻底地排除不良情绪。
配件组成：
智能宣泄互动仪1台
手柄1个

资质要求

★厂家通过ISO9001质量管理体系认证，通过ISO14001环境管理体系认证，通过GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系统。提供国家版权局宣泄引导挂图系列登记证书复印件加盖鲜章。
5

心理学图书
10本

正版

6

窗帘

8个

材质：布艺
颜色：色彩温馨
尺寸：定制
7

心理学挂图

17张

规格：不小于40 cm *50cm

颜色：白色
材质：白色边框、高透度亚克力镜面；
特点：
1、高清彩色画面，画面分为心理视觉图、励志图等；
2、相框厚度2.5厘米，完美贴合墙面；
3、配无痕挂钩，镜框自带悬吊挂绳，水平高度自由调整，悬挂便捷；
包装：气泡袋包装，5层加厚瓦楞纸箱加泡沫；
配件：无痕挂钩


	验收内容

及标准
	售后服务要求：

整体（包括硬件、软件）质保一年，软件终身免费升级。保修期内，供应商负责免费的上门维修维护服务。故障处理等售后服务，在24小时内响应。

交货时间及地点： 

合同签订后30日内。四川管理职业学院心理健康服务中心。

服务期（服务类项目填写）、付款方式、验收内容及标准： 

付款方式：项目验收合格后，甲方按合同总价的100%一次性支付合同款。

验收内容及标准：成交人与采购人应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号文）的要求进行验收。


第2包  心理健康服务中心改造
1、项目内容及要求：

[image: image1.png]




[image: image2.png]T LE®R T RA—

- TRHERR
© EER
AT,
2 TR

e

e,
() RBABRHRRAEE,

2545 EER)

= s
©
LR R R)SRRAERE (BR_)__¥AERARC 5 B B
ETEATERIZS (I8, £, 3%, B, TLNEL)
ERRTEAR, AbRER
3 $8 (HXF4RR SATRRAARAGE)
e
() RTINS RASRATETIAS RGO, FATERY SR SATITNAS
E, SRBEKIAATHSTAREIE, NIRRT EARLA, A5
AR
) AP TRAL.
ARBERSRIHRRRATL
. (RAESRATARRERHL) Gt
2 (EREREBETHERRARD) ATSens
5. (RARERRR) E
1, (RERARSEHARR) Gess ()
P T p—
o G s
7. (RRmERR) w0
&, GeaERE) B
5. CERNERR) aaoee
0, (RERRSASHINNER) ez
(RERRANERS) E
L etnicd
1 FEESHRR-RKANERNGS, RLIAERRAE.
TRREAMNERAAATLRAS.
® EARREAB SRR
1 ISRARATR, G2, S0, SRRS, £ALR. BIZ. 8. NETRALE,
% IZRERATE: £, XLBRK, 45, B45, WAL, 4%, 8%, ARASRE,
ERRS. 5, TUASRRRATE.
ATRRRSAFASRRIIUN % BpR__amN,
(2) BERIRIREAREN, THEHIZ. IOEREASARSE.

ERAUREAIR. SULRRERESHEATRALE, OTRLLORLENAR.
REATERRFRSHERZA, NARL, RASMATEREEMERSHEAERS, BF.
e BREHEEREXAD, HEERENR, B, ¥ RAT-LERRREAT. £BASUTN
ABRRRESRSSS, SLUTRRRAE.

FERREAR
) ATERRRS 88
() ATREFARRRRRHES, 95, ASRESATA:
kR, A, 83, BAS08, WADAURRERAE:
4 SARNSTRASBAEY (VEUBEL, DA, RATRCIAE
) b, RESRREH A, HHFEERBAER

5k, 1A

5 BRTLARSERERY, G0N, B
L RIS, KBERMLACEARRINEASEOAEE,
5. ERRAVEHINEENFANS, 5TRALETS, SHERIRTER, U9
RIALBRERIE ALY, CREHVER, RAIREREESAY
THAGTRALEHIRL.
ATENTSTERRE (RAFBRERITAL) S (D 4R
FAsERATIIES AL
1 AT, TSGR
4 AIREN-HAIEASETRINS 38, G5, RERRRSTHNRE
(ERATARENRD, FANBAIABAEEARS, 4EZIBALE,
EKBAERAEEEAEE
5 EHBALEEE, RARRARLN 0 FRANPRAR (HSERRS)
& FRRRSIBIHE G FANFRAR
5. FARASELTR, TREARING TRINTRAS
4 BN XAE SRS BEHSE KT ABN, RRNRS,
BT, TR GRS,
. RERRAD, ASE, REVALS, kG, NEKERRENIRKSRANOR
LR, WTERRERTARSHGEN AN, IESEAREIHN.
) e
1. FREGAUNEAEARR, & ATIRPBORY, KONKSARRBOEASE,
2 RESRATBTRER KSR A TR,
 ZRESERMERDANS, SUBRLFEARAE, ELLIRARKE
ERLE,
& R
() ATRASSRRIE (R A) BSOS ERRE
(©) | FAZMUZRERTATS. 1 XAXFRT TR, GRAAEVE, AR,
ETAMRSENATETER, SEREHTRHm AUNTLE,
RUALFANARBAAT, HAT, $57, EATHRI] RRAAAER, HAT.
s,
() AARRY. SROSHARFENS (VRS RR) SRR
(3) HMATEERAG, US4, TARDERTERATARIULTARERS,
()| MBSESRATERERI GRS GRRGIRY E=RRCHRES
)| IARESRRY. DATRRAREAT G, NRESE ERATA GRS
32) 585 -0
B e
e
= R
) FRTABERATERNIAG.
EEK DERTABIARETAIKE, WATARLIA BRERR IR
SAESERLRAR, $ECEREL o, (AUEAIAE, TAENTRS
e
SEEA DERAKGIASRERIKE, WARSALHS, RRABEEE,
() DEREERIRERS, VAR NAERAR
(5] AT RS 2420
(30 BAPMKDARNLLE, SRRSTRAS, IAALALERER.
. e
W RRERARY, ATEDERFILSARTE, S, KIERASRACH
L SATEFRAMBEABARS, B1.

Je—
— —
s N s
P s
sors @
sl R RIBRNTESS e R 1S
U o~
- s
sunns: o
site o
R I QU
[ e
gm>< m\m&T . T o
it

o
.
(o 28 [
T s, llﬁl!!g S sees

T

1. RSB, ALK () 550, RRRTARA () AL,
SEREABRYREISITAN,

. #ATHRE
© mm1e

| STHENRBTBSAN 7 (1) FRNER, 129 () BERTAR' SERE,

1 DALBASSRAES, BRABAPETTSIE, EATASEES, 1
FREIERSTRAEA RIS,

5 ABERAAERERRDRARS, ATAREN, KESOBIERIARRNE, E16
Fetm, AA4AS, TS = ETFRS, S5LIALNFRARSEISR
T,

. EASRATENAS, SHERTIGH, ~SUNLTERENGL.

5 BRSNSEARRI TN, SURTAR I SEEFEUDOASIRRAREY,
SRR

o, SEEETIB, AR 46

© . mm

. EHRTRV, SERRSSERD TR

2 RHRRERRTARRRAIRY,

5 NENPESHSH “REFRHAT” 9, ALK, RRINAERRA RS,





[image: image3.png]T TER TR

4RI
1. SEIRRETE (RRSAIRATSHENRE) BO-UOAES.
1, DA TARRE KA SRS
@ 3R
1 STRRSHINE SRR, ARE “OARESS, 8GR
1. TEREEHNLRSRRERA, 14 RXRERS'
@ o
. ZETRSSRISRSNAANES, 44eAINIASRRS, SEANTH, REXETEH
. FIR. SUNREREREN 2%, KTALSERSAERARNFTETERARATE
ETER, WP ENASKERSRERSAKE, SETALNAS, SRERATHRS
BETORBUEFIRR.
L SEBHEOBRSATH A TRV RSORS, RAAEFNT.
« FATHERESHNGNS, 85, £F, ORORARSTRATAREER, SHUTAREY
ABATHNR, SETEANRSTARRES, KITRRRATOR, RHSRIIATNE.
5. ERHHEHNERSHRATAN, WRASS LIRS, LI EARREE.
ERNHREF KT, GOLBRANRIAE, FANRNEAN,
1 SRRAARLR 9SSR, RIRASERANAL, FATHEE.
5. SARSKGNEEWTARY, SARES, 253900 LRSI, ROANRH BT
26, HFIAL.
o, KIERAHSES, £95%, RUEY. £940RATEHERAREL,
6, RARTELARASHRRAHAIS AT RSP ERSASE.
1L BOARERED, BXA . RO DERRLIAL.
7. ARG BARAL, REATED, ERANFE, BARMTMMENEE, SO
ks

P

ATHFARSARLREXRRELLTLRY MRS EARRRBARILIRES
posvey
). 5HIR
it
EHERRAARS, RN, ARENSARERABANATA, TUPRRLETRT
2, RN APAE AEES.
234
(bpgaasrEzs .
WA, KFHR, FXLGH, BERREER.
(IR, SEARFARERRATE.
WRTRAREENZEAS SR
(4TRSS BUAHIRENEN,
(SERIASR, HER, ATRRARRIATIES.
iR, ARRSRRETARY, HAEHERE, FANOSASE, UT, 542
FBRERAARARS.
5
[ ERAERRER AL NNRARRLE ARIALISHT, FRORARRAST
. B0LEDER
QEARRSRERESRIA.
o
(OAEMALARRESNER', FNEY. SAGH, GERTRSHES.
WARERE, GRS, FETHSUSEORRER.
RIS, TR,

ORRESNAER, BUNITARIER, FAREAAT.
A58 ()
e
NBERRLAE BNEKEN DREIATHENTAG AR, T8SE, &
WRRPARRS, $785, FATARR, SURIARSREFNTIERR. U
EETRBSIEOLRR, BAGIBNER. RUTE EFIRRIERABIES
BRENE TR,
1 BARELT
(IFERERNSHASIARE, $LBEAERREANANSARATS
R,
DHNERRATREAIAS RS RNER AN,
S FAEAGREENTNORSTR LR AAE.
{OSSRTIONS. B, DEEA, COANERBESRH, 15850
S RTRSRURLATINRS.
5 s TzRRE:
Ry
OFRREEAIFASRAT, ARRISATALSARRIN, §
AHARESE.
URRISTETHSE, TURLENSERTHAGRRE, AEREND
.
.
FERTHANARTERS, BERETL BEARERINE.
s
SRAARATAIRRETIRE, 78S, NSREEHANE, NIRKEVS,
[Tty
wass,
FERTHARALRH, SUSETAFIESEORREASHTNRERERALY
5. BREERBTRARNLS.
H4E
REREZAFAERTAR, 0. A, EANEARA, NEHG, RRROER
HE2ASTH. BARRERA, B4, GTARATARIERILSNITLERK
TrpEmnEEn.
s
IXTHERFRARBRAZAMS, ERARSFEAEAES, SHIRRA2EUN
R, KRR RERERSAIS. FRARASAALALKRNES.
QEFSTATEEANZER, DARARRRANLARE, SNERUARRLNS
4. THRRRRERRAR2Hh, DEFREEER.
(SHRRELATSRRARS, THH, RAAL, ¥4, KARAETR.
GERSAAT RS SRS, REDNS AR .
ek
RN B, SEAKRAIHEARRO BRI RRRS.
ST
EEATHEALRRAS, RMAATYEA2FIAAT.
o
IMESAB S, RATEREKHERERANRIS. FAETRORS,
SSRGS, AT ERLTORRNNSIE.
AY, AELERE
OREANETESTXRELN ERISAOSETRR, EFNBARIRE.
AR 0. URAREE AT
TREIERAE LSRR AN,
pE

XREPENR S BEERARAR, TR
@ qxz
FRRERRADLAGKAS, AFRERANSINRARLASTE.
RATHRREAZASARA, A2, BTN, FAULRRTEUBLES,
. sRERTE
o
RAREHERGRESH, RORSAERNS, EAHTRIATE.
nax
SRETUASESATY, ARERLERARALAATILS,
FREREENERAENRRARE ($RZEEOTRARSNI) & 52
[ty
ERVTENER, KR, K. A2, SEEARYER, FERARAAL.
WASRESKRERIA, IR, VASHARIER, AREADHTIANE.
ORAESKERN, 3201, RRSENFS .
(4RTTERE, RESRTEN, SLADRULE, REEHTRULE
Py
9RERLABARS, REAKIDANLRDN, RARTEAR DAGHAY, &
RIS,
OEHREFRRENA, BIARETERIES, TRAITE.
79SEERRAEENAT, NNRERE, BA, SEBEI.
BRRERETSRESEES, SEATREARS 1S, FAERRE.
RRIRKSS. ARERSHAR-ER. FIXUSR, THOR.
. waz
[
ENTEAERRTRL SERARRITAE, FARTAISRED, AR
URENLSEF. NEESAANRNE, FEREA.
. uIzRRE
IR ESRIBASELARS, SSATRS, TR, FRGLRRELSH
EFERRL. FATHNSATELERLALS, FAHEHILEREL,
SHERIMREATSR, SUTEIA, RATKTEFRERAE, AR, AR
R
DISARFERENCRN, BRIHELCTHMEET. THTEOKUERE
BB BKARY, KETUREY, BOURMAVESAZA,
5 WA
D REUARRRERASiim, ETUHEGAINEL FoBE LN,
DUASERESARAIEADN.
SRR A SR RRIAES,
OHRBSERTE, FRALEOR, I, AALTEARY.
SUAREANREEERS (PEASHINE) 21602, FRTMALRAT
108, BRRZEEA, HTETALR.
ORABERABEARATATRARAS T MRS
@ e
s
STRERRAL RIS THIIRER IS ABSNIRLAD, RS
BEPERAR. KATERRRRALAT. 5, SEANEERNARLNNCA.
SATSARARAA I ERRSAX A SRRERL.
(RARET, ATRRLRY, AR
DHFNRALE, BMARRTELATURES, FUFER.
ERISEASLAARR, BRARA, DLE, 58, BINESR.
(ERRLAREERING, ATRETATA.
SEHRLAARNARTLER, FEUAERERR, RERRANFETR.
CRBSESTRRNREHY, HERRRRREIRREIKERAL,






[image: image4.png]e LERITHRA=

0 FAETRIAAE

1 MLAEVOR. SARRAETRFARRHSEIRAL .

2 BIGAR, s, Wi AR, AUTFEERANENABAZSLAARATES
1, SSEEALARGR
RRERIDNSESY, RRNEES, TLNUTARRENENS, 5 HALE
o
(30RBESS, ARLIBTRARGARTENTI, ERDARSE.

e ree——y
2w, aus.

wiva

ResL
RLTENARE
i

iR

« RaRsn

(R XTRSEESIHEIRRE TR, ENEATHESTSADALENE
R, SERSATATL, SEXUAR, KREARR, GSHIFDERL

FREERERER SAAXEETIATAS, 1249, SN, FRASAR
MRS ES, SR, RAERART.

(ANCRATRETSSREE, SLUTIARTOR, S SENCEH
8T,

s

(3L ETRRE S EAREREL TRARRRTRRRRARALS, K8, RELE
268, BRRISTARARLFES.

WL XURRS SRR E TR RAEKLTRLBRLON, SESARE
AVBEES. AULHESHSES, FANA, 84, 1HAERLR, FATA, 1. &
RET, BLE. £30E

(REFN, 8. U, 0, FERXARTIN RELTS, DAEHR, A~

(OREREZFANNA, TELANSBENS, ARRENSIRTRANRS.
sz

wissz
TRRRNERE, ERATRRSSITOLAE.

TEIRRATE. AREVAREIH, PRSBAES, SRIREHRNTATENG
281720, SIARSERINERSARRE.

(SRERARKEERES. SNATETRERIN, B, SEREER Fon
xape

G2ERES, RATUNRATA. BAFUEUSE, HEREINERER, BRKERE
RIS AR

SRR ok, ARATASASRLSENSS.

DRASERRLERE LR IIRS R
ERERETRINE SR
(GSTAR, AEERTRUTRER KSR, HERLLUEES.
GEIAT, B, 5793, SRETENEENST.
CUBNASBEELMNNLR:, BETAURESTANSAUIRRE, SHRTH. 1K
ARz, REEEE.

(SRRBATYAEALRERSANR, SHOFY, CURTRRWRIRNLIAE, U5
AR, GO 80, SHATSIISUIRARS, ABALEFLIR, &
HHAGREETRRT.

GETEURSEAERATHS SN,

L

ERERRSRS, SRATIEL

CRRERERIER SRR,
TERETSEARKES: LR e, TR
-t
SHTER A, STASEFEEERAARR O b $FUER
. TRSSALSERTAY.
ETHERNT IR ARARNEE.
Faens, B0ATIT
ORTHRRSLAIFRSS.
2259, EEAREEKAIN, BHEHZESS.
AEOAETINGS, AAANTAIEEAERE LT
iy
(=) ATESRNSBUNLS, SEHSREARARA, EH. N
FMBHRRRIAL, GATICIANEERRES SRS,
BRI RIS, ATMIAESIIRRERTIRA, 8. &
SREEDANRL, ARTNITIRRE.
(=) ATEFRSNEURSRESG NS (IAR5ANFLANGELATN) TIATFRE
58, RARBESHNGRASB KRR SHEETATRETA LS,
() ATHEARASIN, SRAMHATEAAT, FRERRRACHY T
) ARENEREHEAAL, U, DRDS,
(2) RAEYE, FRTALSOARHRT AR, BIREUSAABN, FRLATILE
TEFADS () BERAAZRAE,
) LSRR R SARL
HTABRRSERAHNA RS, RS ESTRASEAOARRR
# (RERRIREADETRRNIE) (SIE—RSRDRER, TA8H, SEFEAE
nsgEbEES,
1 RREHIE, S5
B, A5, R, (26) R GRS, AATRYD. %, B BNE, BRE
A AR WASSN, LA, BIOTIARINASHE IS
e Ey—
1 2K R4, FAE, 92) BRI
2478 SERABEIRRERR)
5 EREBREERN
2875 (RN FRRERS) i
S INREREAR (LEEBAAA KN
7S (RRRESCATARAR) i
5 IRABHEENE
T
s sxmnns
s (e EanR) S
T RSRbieE
£87E (RELERH S FEARE) W
528, SBHETRBRRN
T8 (7, SEMETSTRNARSRARE) W
+. ERKUEN, K, BRTSALASN
£ (NERERTERARE) @SR
o, BAERR
B (RRRETARD) s
11, ERRNEAFESARTR AL,
-k
(<) STRREAHHRERS, NESHTE, HESRRARENGS:
EPreinE T ———

[

RARSRB AT 8, 2R
msamaany;
) FESRSBRATARLR
) 78, RESSABALE,
) BERTRE, RETARRRNE, ERESASERTAARET.
6) ASTREREBHARES. 59, tit, ASERALNTRKTNRES
B
(0 SLTRIBAR BRSNS, AL,
) ATRSBANRALS TUT, RABHHEF SLERIHARTA, A8, W
AZBEREARG AT,
) $ERTRBE RN TS BRSPS WA
prorm
1) XRATSENASBATIFANSEEIIN, B8, 45, A0, 55
AR,
XIEAT I HALAEE LN, ERELMRAAETORRD. FE
ATURAHIRED, ASILEETREBAATATE,
SRATHUARBATATANEOTEIIN, AVARRE, 25 B,
e T
- RREERS
(<) HERSRTERAT UIRAREAR, FRLSAATEETAS, RIS
HSRTHAEYRRNTARET, AT EIERGERS,
() BPRRRAT, BRI, KISFINBHARY. RISHATRER, AR
R
EIBRSETLRAN, NEATEOAS, RRGHUPEIT, SPIEEL
AR,

CRama) | kR,

wxin

=






[image: image5.png]ETHRSBREEELERS.

o TR (BEER350m)

() (]
s () g0
1 DAEEE

BHRIE OmAELS, TEVEAHARE HWEBRHRE)

80m S 8 KR BRI

2. MEEE]

$ERAE 0mAELS, TEREANARE HSBHRE)

80m S5 A ARG

3. MBI,

BHRE 0mA LA, FENIENANE HSBARE)

80m S5 5 & K FHELE

4, MBS

SRUAET, KEHAR, 12, SRETHE.

5. HRHME

HEREEENETE, FEREERARS HSRykE)

80miEi R AR L, BB 0mATLRAL,

6. AIAHSE

ERBTE.





[image: image6.png]16920

5700

5700

AN





[image: image7.png]16920

5700

3300 240 3300 240 3300 2 6300
o
3 — —
N — ~ nanscamsen -
- S — s
I &
/ \
< / N
3
N

- weanoinw —





[image: image8.png]16920

5700

3300 24 3300 24p 3300 24 6300
o AL
8 -
& H 4
SABESE [ EEEEES '
2 Pt o 8
or E 1>
3| H ;
8
&
AN - :
T 3T A

NIV




[image: image9.png]16920

5700

3300 24 3300 240 3300 24 6300
8| A\
15 H QW )

0 8

& (03 5
3 H > i
S @/‘

AN

SCALE:1:80 UNIT: MM




[image: image10.png]16920

5700

3300 24 3300 24 3300 24( 6300
| (e / 0 =
3 [\ o @ /
SRl ™ "=l T g O
| ) ) ‘\—/1 L o
E I T L 1 L T L E
. . | ]
= o0 O O
o Hold
A AN
ik 1 A

LE:

NIT W




[image: image11.png]16920

6300

24

3300

240

3300

24

3300

0€sZ

SCALE:1:80 UNIT: WM

2]

EAE, TE

e ASEBR
B FH.




[image: image12.png]16920

6300

T
P

[3
&

=

24

3300

240

3300

24

3300

0€6Z

Ve 08T

005

SCALE: 1:80 UNIT:WM




[image: image13.png]A (0
=2 v/
16920
3300 240 3300 24 3300 24 6300

5700

° &
3 L
Y 5
b
=}
=
2
I 5
o
kel +
3
B4
350 1)
=i
= 3 +

TR
N/

i TI R RACETR )

SCALE. 1. 80 UNIT MM




[image: image14.png]Ik BHUHMAES; T
T ovEon  w mevnvee so

IRIHEE ATRVNER MO SR, 0, LA

AL 2 AT TV AT, A, . YERER

MR ORI TR R ARG, B, T, 2EAMER

EFERSE ATENER TR R, R, R, TEEANER




[image: image15.png]16920

6300

24

3300

24(

3300

24(

3300

e

0045





[image: image16.png]16920

5700

3300 24 3300 240 3300 24 6300
T
2 &
& ¥ -1 I L I L I 1
| 4
i g
P A hd nd h &
\
[ \
ey H .
d IEC ) (E O O O
g
) Iy
iid





[image: image17.png]16920

5700

3300 24( 3300 3300 24 6300
TS Ea vy W TSI T sy Y ST TSI s A [ e
| AR AR mEREATRE
2 || fe it menpeman . O b
Iy
r/
z e iwE: S
iR AERe RS (METTIRLN 8
A (SRRTEMEN) w
o P ] nm,,.‘“\ 7
2 meazEmEr) e
&
R AR Frr s priess e s
NG -

SCALE:1:80 UNIT:MM




[image: image18.png]J A A
; \SU— T v 00

|
a1
IAY
E
I
T

P kW 7 i B AR 7 M0k
Simime T Al YT o e

REEANE A EARE

(i) KT
(O

I
(L
w0000 v
LqT / =
s ‘ / o A e
iRIF AR /
\
. P " A\
i AR — il 3, \
fi

HESHIEER





[image: image19.png]RAEANE

S

i

55

FATshtE




[image: image20.png]gl =

REREEHIRE
KTRIR

SRk EA B





[image: image21.png]/
7
N/
a7/
=

PRI

0 000 L il 1000 0

Kl (A0 | EOVELY

8100

(03 THEE

/)





[image: image22.png]KB A& RRE (EAL)

NEISAE (4300K)

BEFREM

Sk B
N

i





招标清单：

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	心理咨询室改造
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	011610002001
	塑钢门拆除
	1.门窗洞口尺寸:M1524，2扇
	m2
	7.2
	
	
	

	2
	010802001002*
	钢化玻璃地弹门
	1.门类型：无框钢化玻璃地弹门M1524，双开 
2.玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 
3.门板材质：铝合金配件齐全 
4.五金材料：地弹簧、L型执手锁、门碰珠、不锈钢管子拉手
	m2
	7.2
	
	
	

	3
	011601001003
	砖砌体拆除（外墙）
	1.结构形式：砖基础 
2.强度：M5
	m3
	0.828
	
	
	

	4
	010807001004
	塑钢窗
	1.窗类型：塑钢推拉窗STC1815 
2.窗洞尺寸：1800mm×1500mm 
3.材料种类：塑钢1.2mm厚 
4.玻璃品种、厚度：5mm厚平玻 
5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁
	m2
	2.25
	
	
	

	5
	010401004005
	轻质墙体
	1.墙体厚度:200mm 
	m2
	68.4
	
	
	

	6
	010801002006
	木质门带套
	1.门类型：实木门M1021
	m2
	8.4
	
	
	

	7
	010510003007
	过梁
	成品过梁
	根
	8
	
	
	

	8
	011406001008
	外墙乳胶漆
	1.油漆品种、刷漆遍数：华润乳胶漆、两遍 
2.部位：外墙面
	m2
	57.42
	
	
	

	9
	011406003010
	满刮腻子
	1.基层类型：墙面一般抹灰面 
2.腻子种类：石膏粉腻子 
3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍
	m2
	71.58
	
	
	

	10
	011406001011
	内墙面乳胶漆
	1.油漆品种、刷漆遍数：华润乳胶漆、两遍 
2.部位：内墙面
	m2
	165.72
	
	
	

	11
	011406001012
	顶面乳胶漆
	1.油漆品种、刷漆遍数：华润乳胶漆、两遍 
2.部位：顶面
	m2
	97.4
	
	
	

	12
	011105005013
	木质踢脚线
	1.踢脚板高度：80mm 
2.面层材料种类、规格：榉木板5mm厚、硬木收口条15mm×5mm 
3.防护材料种类：基层背面满刷防腐剂 
	m2
	6.672
	
	
	

	13
	011207001014
	墙面木工板
	1.规格：木工板12mm厚
	m2
	63.44
	
	
	

	14
	011207001015
	人造阻燃皮革
	1.材料种类：人造阻燃皮革
	m2
	63.44
	
	
	

	15
	011001003016*
	中等密度海绵
	1.材料种类：中等密度海绵 
2.厚度：120mm
	m3
	7.613
	
	
	

	16
	011502004017
	石膏装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色：100mm天花角线
	m
	48
	
	
	

	17
	011207001018
	石膏线边顶
	1.龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨和木龙骨.
	m2
	78.12
	
	
	

	18
	011207001019
	灯带造型
	1.材料种类：泰山石膏板
	m
	48
	
	
	

	19
	010903002020
	环氧树脂地坪漆
	1.地面打磨、找平，根据效果图定做
	m2
	91
	
	
	

	20
	011207001021*
	电视墙面装修
	1.整面电视墙装修，详见施工图
	面
	1
	
	
	

	21
	011302001022
	吊顶天棚
	1.吊顶形式：不上人型，平面 
2.龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨和木龙骨.
	m2
	35.91
	
	
	

	22
	030412001001
	LED灯
	1.名称：LED节能灯 
2.规格、型号：功率5W及以下，电压: 111V~240V（含）
	套
	75
	
	
	

	23
	030412005002
	灯带
	1.名称：灯带 
2.规格：暖色，功率:5.76W/M，配插头，款式:贴片，电压:220V 
3.安装形式：嵌入式
	m
	82.3
	
	
	

	24
	030404035003
	普通插座
	1.规格：单相明插座15A 5孔 
	个
	16
	
	
	

	25
	030502012004
	信息插座
	1.规格：单口非屏蔽八位模块式信息插座
	个（块）
	8
	
	
	

	26
	030411004005
	照明配线
	塔牌2.5铜芯线  多联线管 配件

管内无接头
	m
	124.66
	
	
	

	27
	030411004006
	插座配线
	塔牌2.5铜芯线  多联线管 配件

管内无接头
	m
	38.7
	
	
	

	28
	030404034007
	照明开关
	1.规格：扳式暗开关(单控)双联 
	个
	6
	
	
	

	合　　计
	
	


验收标准：
验收依据及主要参考标准：

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。

2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002。

3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011。

4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011。

5、《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013。

（一）砖砌体工程

1.砌体砌筑时，混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。

2.240mm 厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖，应整砖丁砌。

3.砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接搓处表面清理干净，洒水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

主 控 项 目

1.砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

检验方法：查砖和砂浆试块试验报告。

2.砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％；砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。

检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每

处检测3块砖，取其平均值。

3.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑．严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。

检验方法：观察检查。

4.非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜搓时，除转角处外，可留直搓，但直搓必须做成凸搓，且应加设拉结钢筋，拉结钢筋应符合下列规定：

（1）每120mm 墙厚放置1φ6拉结钢筋（120mm厚墙应放置2φ6拉结钢筋）；

（2）间距沿墙高不应超过500mm；且竖向间距偏差不应超过100mm；

（3）埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm； 

（4）末端应有90°弯钩。

检验方法：观察和尺量检查。

一 般 项 目

1.砖砌体组砌方法应正确，内外搭砌，上、下错缝。清水墙、窗间墙无通缝；混水墙中不得有长度大于300mm的通缝，长度200mm～300mm的通缝每间不超过3处，且不得位于同一面墙体上。砖柱不得采用包心砌法。

检验方法：观察检查。砌体组砌方法抽检每处应为3m～5m。

2.砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm ，但不应小于8mm ，也不应大于12mm 。

抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。

检验方法：水平灰缝厚度用尺量10皮砖砌体高度折算。竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。

3.砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合下表的规定：

砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验

	项
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法
	抽检数量

	1
	轴线位移
	10
	用经纬仪和尺或用其他测量仪器检查
	承重墙、柱全数检查

	2
	基础、墙、柱顶面标高
	±15
	用水准仪和尺检查
	不应小于5处

	3
	墙面

垂直

度
	每层
	5
	用2m托线板检查
	不应小于5处

	
	
	全

高
	10m
	10
	用经纬仪、吊线和尺或其他测量仪器检查
	外墙全部阳角

	
	
	
	10m
	20
	
	

	4
	表面平整度
	清水墙、柱
	5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查
	不应小于5处

	
	
	混水墙、柱
	8
	
	

	5
	水平灰缝平直度
	清水墙
	7
	拉5m线和尺检查
	不应小于5处

	
	
	混水墙
	10
	
	

	6
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±10
	用尺检查
	不应小于5处

	7
	外墙下下窗口偏移
	20
	以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查
	不应小于5处

	8
	清水墙游丁走缝
	20
	以每层第一皮砖为准，用吊线和尺检查
	不应小于5处


（二）塑料门窗工程

1.门窗安装前，应对门窗洞口尺寸进行检验。

2.建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

3.塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

主 控 项 目

1.塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求，内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。

检验方法:观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。

2.塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150～200mm，固定点间距应不大于600mm。

检验方法:观察；手扳检查：检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

塑料门窗安装的允许偏差和检验方法

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	门窗槽口宽度、高度
	≤1500mm
	2
	用钢尺检查

	
	
	＞1500mm
	3
	

	2
	门窗槽口对角线长度差
	≤2000mm
	3
	用钢尺检查

	
	
	＞2000mm
	5
	

	3
	门窗框的正、侧面垂直度
	3
	用1m垂直检测尺检查

	4
	门窗横框的水平度
	3
	用1m水平尺和塞尺检查

	5
	门窗横框标高
	5
	用钢尺检查

	6
	门窗竖向偏离中心
	5
	用钢直尺检查

	7
	双层门窗内外框间距
	4
	用钢尺检查

	8
	同樘平开门窗相邻扇高度差
	2
	用钢直尺检查

	9
	平开门窗铰链部位配合间隙
	+2；-1
	用塞尺检查

	10
	推拉门窗扇与框搭接量
	+1.5；-2.5
	用钢直尺检查

	11
	推拉门窗扇与竖框平行度
	2
	用1m水平尺和塞尺检查


（三）木门窗工程

主控项目
1.木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时，所用木材的质量应符合本规范附录A的规定。

检验方法：观察；检查材料进场验收记录和复验报告。

2.木门窗应采用烘干的木材，含水率应符合《建筑木门、木窗》（JG/T122）的规定。

检验方法：检查材料进场验收记录。

3. 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。

检验方法：观察；检查材料进场验收记录。

4.木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。

检验方法：观察。

5.门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌合，并应用胶楔加紧。

检验方法：观察；手扳检查。

6.胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。

检验方法：观察。

7.木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查成品门的产品合格证书。

8.木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

说明：在正常情况下，当门窗关闭时，门窗扇的上端本应与下端同时或上端略早于下端贴紧门窗的止框。所谓“倒翘”通常是指当门窗扇关闭时，门窗扇的下端已经贴紧门窗下框，而门窗扇的上端由于翘曲未能与门窗的上框贴紧，尚有离缝的现象。

10.木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

说明： 考虑到材料的发展，本规范将门窗五金件统一称为配件。门窗配件不仅影响门窗功能，也有可能影响安全，故本规范将门窗配件的型号、规格、数量及功能列为主控项目。

一般项目
1.木门窗表面应洁净，不得有刨痕、锤印。

检验方法：观察。

2.木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面应平整。

检验方法：观察。

3.木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。

检验方法：观察。

4.木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料。

检验方法：轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。

检验方法：观察；手扳检查。

6.木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合表5.2.17的规定。

说明：表中允许偏差栏中所列数值，凡注明正负号的，表示本规范对此偏差的不同方向有不同要求，应严格遵守。凡没有注明正负号的，即使其偏差可能具有方向性，但本规范并未对这类偏差的方向性作出规定，故检查时对这些偏差可以不考虑方向性要求。本条说明也适用 本规范其他表格中的类似情况。

木门窗制作的允许偏差和检验方法
	项次
	项目
	构件名称
	允许偏差
	检验方法

	
	
	
	普通
	高级
	

	1
	翘曲
	框
	3
	2
	将框、扇平放在检查平台上，用塞尺检查

	
	
	扇
	2
	2
	

	2
	对角线长度差
	框、扇
	3
	2
	用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角

	3
	表面平整度
	扇
	2
	2
	用1m靠尺和塞尺检查

	4
	高度、宽度
	框
	0；—2
	0；—1
	用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角

	
	
	扇
	+2；0
	+1；0
	

	5
	裁口、线条结合处高低差
	框、扇
	1
	0.5
	用钢直尺和塞尺检查

	6
	相邻棂子两端间距
	扇
	2
	1
	用钢直尺检查


7.木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.2.18的规定。

说明：表中除给出允许偏差外，对留缝尺寸等给出了尺寸限值。考虑到所给尺寸限值是一个范围，故不再给出允许偏差。

木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法
	项次
	项目
	留缝限值（mm）
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	普通
	高级
	普通
	高级
	

	1
	门窗槽口对角线长度差
	—
	—
	3
	2
	用钢尺检查

	2
	门窗框的下、侧面垂直度
	—
	—
	2
	1
	用1 m垂直检测尺检查

	3
	框与扇、扇与扇接缝高低差
	—
	—
	2
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	4
	门窗扇对口缝
	1—2.5
	1.5—2
	—
	—
	用塞尺检查

	5
	工业厂房双扇大门对口缝
	2—5
	—
	—
	—
	

	6
	门窗扇与上框间留缝
	1—2
	1—1.5
	—
	—
	

	7
	门窗扇与侧框间留缝
	1—2.5
	1—1.5
	—
	—
	

	8
	窗扇与下框间留缝
	2—3
	2—2.5
	—
	—
	

	9
	门扇与下框间留缝
	3—5
	3—4
	—
	—
	

	10
	双层门窗内外框间距
	—
	—
	4
	3
	用钢尺检查

	11
	无下框时门扇与地面间留缝
	外 门
	4—7
	5—6
	—
	—
	用塞尺检查

	
	
	内 门
	5—8
	6—7
	—
	—
	

	
	
	卫生间门
	8—12
	8—10
	—
	—
	

	
	
	厂房大门
	10—20
	—
	—
	—
	


（三）涂饰工程

  1.涂饰工程的基层处理应符合下列要求：

（1）新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

（2）旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。

（3）混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％；涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于  10％。木材基层的含水率不得大于 12％。

（4）基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG／f  3049）的规定。

2.水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5～35℃之间。

3.涂饰工程应在涂层养护期满后进行质量验收。

主 控 项 目

1.水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

2.水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

检验方法：观察。

3.水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

检验方法：观察；手摸检查。

4.水性涂料涂饰工程的基层处理应符合涂饰工程对基层的处理要求。

检验方法；观察；手摸检查；检查施工记录。

一 般 项 目

薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合下表的规定。

薄涂料的涂饰质量和检验方法

	项次
	项目
	普通涂饰
	高级涂饰
	检验方法

	1
	颜色
	均匀一致
	均匀一致
	观察

	2
	泛碱、咬色
	允许少量轻微
	不允许
	

	3
	流坠、疙瘩
	允许少量轻微
	不允许
	

	4
	砂眼、刷纹
	允许少量轻微砂眼，刷纹通顺
	无砂眼，无刷纹
	

	5
	装饰线、分色线直线度允许偏差
	2
	1
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查


（四）开关、插座工程

1、插座接线应符合下列规定：

 （1）单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

（2）单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

（3）接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

 （4）同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠。

（5）相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm；

（6）暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

2、照明开关安装应符合下列规定：

（1）开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15～0.2m，开关距地面高度1.3m；拉线开关距地面高度2～3m，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下。

（2）相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm；

（3）暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

（五）软包工程

主控项目
1.软包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

说明： 木材含水率太高，在施工后的干燥过程中，会导致木材翘曲、开裂、变形，直接影响到工程质量。故应对其含水率进行进场验收。

检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

2.软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查施工记录。

3.软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝应平直。

检验方法：观察；手扳检查。

4.单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密。

检验方法：观察；手摸检查。

说明：如不绷压严密，经过一段时间，软包面料会因失去张力而出现下垂及皱折；单块软包上的面料的本色，其色泽和木纹如相差较大，均会影响到装饰效果，故制定此条。

一般项目

1.软包工程表面应平整、洁净，无凹凸不平及皱折；图案应清晰、无色差，整体应协调美观。

检验方法：观察。

2.软包边框应平整、顺直、接缝吻合。其表面涂饰质量应符合本规范第10章的有关规定。

检验方法：观察；手摸检查。

3.清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。

检验方法：观察。

4.软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

软包工程安装的允许偏差和检验方法
	项次
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	垂直度
	3
	用1m垂直检测尺检查

	2
	边框宽度、高度
	0；—2
	用钢尺检查

	3
	对角线长度差
	3
	用钢尺检查

	4
	裁口、线条接缝高低差
	1
	用钢直尺和塞尺检查


（六）吊顶工程

主控项目

1、吊顶标高、尺寸和造型应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

2、吊顶用饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求

检验方法：观察检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录复验报告。

3、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 

检验方法：观察；手扳检查，隐蔽工程验收记录和施工记录。

4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨就经过表面防腐处理，木吊杆、龙骨应进行防腐、防水处理。 

检验方法；观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

一般项目

1、饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致，边缘切割整齐一致，无划伤、缺棱、掉角，色泽一致。

检验方法：观察；尺量检查。

2、饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法：观察。

3、金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4、吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5、暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	纸面石膏板
	金属板
	矿棉板
	木板、塑料板、格栅
	

	1
	表面平整度
	3
	2
	2
	2
	用2m靠尺和塞尺检查

	2
	接缝直线度
	3
	1.5
	3
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

	3
	接缝高低差
	1
	1
	1.5
	1
	用钢直尺和塞尺检查


（七）普通灯具安装工程
主控项目

1、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火；

2、灯具的安装高度距离室内地面不应小于2.0m；

3、灯头的接触线端口，应能可靠连接两根截面为0.5-2.5mm2的导线，灯具的配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆脱落，灯罩破裂等现象，灯具内配线应符合施工验收规范的规定，导线绝缘良好、无漏电现象。

一般项目

灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定：

1、灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；

2、软线吊灯的软线两端做保护扣，两端芯线搪锡；当装升降器时，套塑料软管，采用安全灯头；

3、除敞开式灯具外，其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头；

4、连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线接于螺口灯头中间的端子上；

5、灯头的绝缘外壳不破损和漏电；带有开关的灯头，开关手柄无裸露的金属部分。

6、装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩；当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时，灯泡与绝缘台间应采用隔热措施。

7、投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

8、安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有防水措施。

9、灯具安装的固定件，吊挂件宜用预埋螺栓、胀管螺栓、螺钉、预埋件焊接、吊挂等方法固定。严禁使用木塞固定，使用胀管螺栓、胀管螺钉、固定时钻孔直径应与胀管尺寸配套。

（八）水性聚氨酯

保证项目：执行标准(GB/T19250-2013)

主控项目
所用涂膜防水材料的品种、牌号，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。对防水涂料技术性能指标必须经试验室进行复验合格后，方可使用。

基本项目：

1、涂膜层涂刷均匀，厚度满足设计要求，不露底。保护层和防水层粘结牢固，紧密结合，不得有损伤。

2、底胶和涂料附加层的涂刷方法、搭接收头，应符合施工规范要求，粘结牢固、紧密，接缝封严，无空鼓。

3、表层如发现有不合格之处，应按规范要求重新涂刷搭接，并经有关人员认证。

4、涂膜层不起泡、不流淌，平整无凹凸，颜色亮度一致，与管件、洁具、地脚螺丝、地漏、排水口等接缝严密，收头圆滑。
 评标办法

一、评标办法

本次评标采用综合评标法。 
二、评分办法说明 

第1包：心理健康服务中心设备

对各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，设备招标主要考评因素包括综合商务部分及其他（20%）、投标报价（30%）和技术性能（50%）三个方面，各投标人三方面的所有评价指标的得分之和就是该投标人的综合得分。

详细评分标准如下表：
	
	权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分数为满分（30 分）其他投标人投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30

备注

1.对小型和微型企业、监狱企业产品的价格（如涉及）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
2.投标商提供声明函
	


	2
	技术指标和配置50%
	35分
	完全满足招标文件技术指标和配置，无负偏离的得35分，与招标文件相比较，带★参数每有一项参数负偏离扣3分，其余参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
	

	3
	
	10分
	投标人需提供以下2项功能演示

1.能反馈型放松训练系统：音乐反馈系统通过无线蓝牙控制音乐放松椅伸展收缩，轻松实现（舒适正坐、减压躺靠、松弛后仰、放松仰躺、零重力）五条功能的现场样品演示；

2.仿真宣泄人： 录音功能（连续录音七段，并且随机播放，可自主删除录音话语，根据演示情况，完全满足招标文件要求的得10分，演示不全或者不演示，每一项扣5分；

3.不演示者不得分
	投标现场自带电脑及相关设备。演示时间15分钟

	4
	
	5分
	1.投标产品“音乐放松椅”具有检测报告的得2.5分

2.投标产品“仿真宣泄人”具有检测报告的得2.5分
	提供复印件，加盖制造商鲜章

	5
	信誉11%
	11分
	“心理音乐放松设备”制造商同时具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GBT28001职业健康和安全管理体系认证的得1分，

“仿真宣泄人”制造商通过仿真宣泄人欧盟CE认证，宣泄器ISO9001:2008认证，“心理情绪宣泄设备”环境管理体系认证，“心理情绪宣泄设备”职业健康安全管理体系认证的得1分。
心理音乐放松椅拥有实用新型专利证书的得2分
仿真宣泄人拥有实用新型专利证书的得2分
制造商为省级或者省级以上教育装备会会员及青少年心理创新创业推荐榜（应用产品）十佳机构的得1分

投标人提供安卓版音乐反馈放松系统的软件著作权证书的得2分

投标人提供鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松等放松训练教学视频作品登记证书的得2分
	提供复印件，加盖制造商鲜章


	6
	售后服务5%
	5分
	根据投标人承诺的质量保证范围，售后服务，维修响应时间，人员培训计划等进行综合分析比较评分，优得5分；良得3分，一般得1分，不提供不得分；
	

	7
	节能环保2%
	2分
	投标产品认定为政府采购节能产品的得2分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。

 注：以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，节能、环保产品政府采购清单。
	

	8
	投标文件规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


第2包：心理健康服务中心改造
（一）对各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，定标原则是：
    1、本次招标工程评标定标奉行公开、公平、公正的宗旨。评标中若各评委发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

2、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。
    3、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。
    4、满足招标文件的要求，保证质量和施工时间，费用报价合理。
    5、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。
    6、招标单位有权不接受不合理的低标价。
    7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

（二）、投标文件完备性及符合性审查标准

（三）、详细评分标准如下表： 
	
	权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分数为满分（30 分）其他投标人投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30

备注

1.对小型和微型企业、监狱企业产品的价格（如涉及）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
2.投标商提供声明函
	


	2
	技术指标和项目实施方案60%
	30分
	完全满足招标文件技术指标和配置，无负偏离的得30分，与招标文件相比较，带★参数每有一项参数负偏离扣3分，其余参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
	

	3
	
	30分
	根据我校心理健康教育中心平面布局图，以及心理健康教育中心创设氛围要求，各投标人需在投标方案中提供（预约等候室、2个个体咨询室、情绪宣泄室、音乐放松室、团体辅导室）6个功能室设计效果图，评委根据各功能室效果图逐项进行打分，优得5分，一般得2分，不提供不得分。总得分不得超过30分
	效果图需彩色打印

	4
	售后服务6%
	6分
	根据投标人承诺的质量保证范围，售后服务，维修响应时间，人员培训计划等进行综合分析比较评分，优得6分；良得3分，一般得1分，不提供不得分；
	

	5
	节能环保2%
	2分
	投标产品认定为政府采购节能产品的得2分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。

 注：以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，节能、环保产品政府采购清单。
	

	6
	投标文件规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


三、 投标文件的澄清 

为了便于评标小组更加全面有效的对所有投标人的投标文件进行审查、评估和比较，评标小组在评标的过程中随时有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有效书面澄清文件将被理解为其投标文件的一部分，但任何澄清均不得改变投标人的实质内容，否则在评标中不予考虑。 
第六章  合同主要条款

（合同条款由采购人与中标单位根据各个项目协商确认）


